## Slide 1
Презентация по схеме газоснабжения
Новосибирского района новосибирской области

## Slide 2
Характеристика газоснабжаемого района
Новосибирский сельский район образован
в 1939 году. Площадь территории – 2 833 кв.км.
Численность населения – 116,1 тыс. человек. В
районе 83 населенных пункта. Наиболее
крупные из них – поселки Краснообск и
Кольцово, село Криводановка, Верх - Тула,
Барышево, Ярково, п.Кудряшовский Бор.
Новосибирский район расположен в
восточной части Новосибирской области.
Район разделяет река Обь. В пределах района
находятся города – Новосибирск, Бердск, Обь.
Через Новосибирский район проходят
автодороги федерального значения, и
железные дороги.
Основное направление развития Ново-
сибирского района – производство сельско-
хозяйственной продукции: растениеводства,
животноводства, и ее переработка.

## Slide 3
Источник газоснабжения . Основные решения по газоснабжению
Условные обозначения


Газораспределительная станция существующий
и дополнительный блок
Магистральный газопровод
За источник газоснабжения принят
газ магистрального газопровода Уренгой-
Омск - Новосибирск. Подача газа в
населенные пункты Новосибирского
района предусматривается от 12-ти ГРС.

## Slide 4
Численность газоснабжаемого населения
На расчетный 2025 год
№ п/п | Наименование потребителя | Количество жителей, чел | Подключение к ГРС, ГГРП
1 | 8 Марта п | 223 | ГРС-8
2 | Алексеевка д | 230 | ГРС р.п.Чик
3 | Барышево с | 1083 | ГРС-7
4 | Береговое с | 2040 | ГГРП с.Ярково
5 | Березовка с | 1442 | ГРС-7
6 | Боровое с | 4320 | ГГРП с.Ярково
7 | Верх-Тула с | 4824 | ГРС-8
8 | Витаминка п | 470 | ГРС-6
9 | Воробьевский п | 112 | ГРС-12
10 | Восход п | 1305 | ГРС-2
11 | Голубой Залив п | 2000 | ГРС-4
12 | Гусиный Брод с | 2000 | ГРС-2
13 | Двуречье п | 2877 | ГРС-7
14 | Железнодорожный п | 1272 | ГРС-7
15 | Издревая д | 785 | ГРС-7
16 | Издревая ст | 762 | ГРС-7
17 | Иня-Восточная ст | 950 | ГРС-6
18 | Каинская Заимка п | 296 | ГРС-5
19 | Каменка с | 1764 | ГРС-2
20 | Каменушка п | 84 | ГРС-5
№ п/п | Наименование потребителя | Количество жителей, чел | Подключение к ГРС, ГГРП
21 | Катковский п | 600 | ГРС-12
22 | Красноглинное с | 1290 | ГРС-9
23 | Красномайский п | 320 | ГРС р.п.Чик
24 | Краснообск пгт | 0 | ГРС-4
25 | Красный Восток п | 77 | ГРС-8
26 | Красный Яр п | 0 | ГРС-6
27 | Крахаль ст | 656 | ГРС-7
28 | Криводановка с | 3604 | ГРС-11
29 | Крупской п | 289 | ГРС-8
30 | Кубовая с | 800 | ГРС-6
31 | Кудряшевский дп | 7032 | ГРС-12
32 | Ленинский п | 766 | ГРС-6
33 | Ленинское с | 3520 | ГРС-4
34 | Марусино с | 1781 | ГРС-3
35 | Мичуринский п | 306 | ГРС-4
36 | Мочище дп | 2449 | ГРС-6
37 | Мочище ст | 4350 | ГРС-6
38 | Новолуговое с | 3922 | ГРС-2
39 | Новоозерный п | 158 | ГРС р.п.Чик
40 | Новошилово с | 852 | ГГРП с.Ярково

## Slide 5
Численность газоснабжаемого населения
На расчетный 2025 год
№ п/п | Наименование потребителя | Количество жителей, чел | Подключение к ГРС, ГГРП
41 | Новый п | нет данных | ГРС-5
42 | Озерный п | 58 | ГРС-6
43 | Пайвино с | 296 | ГГРП с.Ярково
44 | Плотниково с | 3600 | ГРС-10
45 | Приобский п | 1164 | ГРС-12
46 | Прогресс п | 840 | ГГРП с.Ярково
47 | Раздольное с | 7750 | ГРС-2
48 | Садовый п | 3425 | ГРС-6
49 | Сенчанка с | 570 | ГГРП с.Ярково
50 | Советский п | 250 | ГРС-6
51 | Сосновка п | 2000 | ГРС-6
52 | Толмачево с | 3419 | ГРС-9
53 | Тулинский п | 1013 | ГРС-4
54 | Шадриха п | нет данных | ГРС-5
55 | Шилово с | 177 | ГГРП с.Ярково
56 | Шиловский полигон | 1508 | ГГРП с.Ярково
57 | Элитное п | 4000 | ГРС-4
58 | Юный Ленинец п | 798 | ГРС-4
59 | Ярково с | 5121 | ГРС-8
60 | в/ч 07119 | 0 | ГРС-10
№ п/п | Наименование потребителя | Количество жителей, чел | Подключение к ГРС, ГГРП
61 | в/ч 40283 | 0 | ГРС-10
62 | г.Обь | нет данных | ГРС-9
63 | «Альянсстрой-1» и ЖСК «Ключевой» | нет данных | ГРС-6
64 | «Альянсстрой-2» | нет данных | ГРС-6
65 | с.о.Искорка | нет данных | ГРС-6
66 | ЗАО «Верх-Тулинское» | 11000 | ГРС-8
Всего |  | 108600 | 

## Slide 6
Характеристика ГРС по расчетным данным
№ на схеме и местонахождение ГРС | Давление на выходе кгс/см2 | Максимально-часовой расход газа м3/час | Годовой расход газа тыс.м3/час | Существ. номинальная производительность часовая, м3/час
 |  | (только потребители Новосибирского района) |  | 
ГРС-2 г.Новосибирск существующ. новый блок | 6,0 12,0 | 9315* 13394* (*-без учета города) | 18167,03* 26347,59* | 101000
ГРС-3 г.Новосибирск существующ. | 6,0 | 2336* (*-без учета города) | 4509,00* | 101000
ГРС-4 г.Новосибирск существующ. | 6,0 | 29070* (*-без учета города) | 62698,78* | 101000
ГРС-5 г.Новосибирск существующ. | 6,0 | 3547* (*-без учета города) | 8481,31* | 101000
ГРС-6 г.Новосибирск существующ. новый блок | 6,0 12,0 | 33181* - (*-без учета города) | 69995,38* | 426000
ГРС-7 п.Кольцово существующ. | 6,0 | 18880* (*-без п.Кольцово) | 39162,76* | 30000
ГРС-8 с.Верх-Тула существующ. новый блок | 6,0 12,0 | 8174 70046 | 17341,18 318603,42 | 10000
ГРС-9 с.Толмачево существующ. | 6,0 | 14764* (*-без г.Обь) | 41984,87 | 30000
ГРС-10 с.Плотниково существующ. | 6,0 | 6946 | 15231,16 | 10000
ГРС-11 п.Криводановка существующ. | 6,0 | 29493 | 17376,31 | 30000
ГРС-12 Кудряшовская зона существующ. | 6,0 | 20281 | 48204,45 | 30000
ГРС р.п.Чик Коченевского района | 6,0 | 898* (*-без учета Коченевского р-на) | 1714,79* | 30000
Итого |  | 262206 | 689818,03 | 

## Slide 7
Условные обозначения


Газораспределительная станция
существующий и дополнительный блок

Газоснабжаемый населенный пункт
d50
Диаметр газопровода (условный), мм

Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² существующий
Газопровод высокого давления
Р до 12 кгс/см² перспективный
Газопровод высокого давления переводимый с
Р до 6 кгс/см² на Р до 12 кгс/см²

Головной газорегуляторный пункт
перспективный
Схема газоснабжения от ГРС - 2

## Slide 8
Условные обозначения

Газораспределительная станция
существующая
Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² проектируемый

Газоснабжаемый населенный пункт
d50
Диаметр газопровода (условный), мм

Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² существующий
Схема газоснабжения от ГРС - 4
* Диаметры газопроводов не указаны из-за отсутствия исходных данных

## Slide 9
Условные обозначения

Газораспределительная станция
существующая
Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² проектируемый

Газоснабжаемый населенный пункт
d50
Диаметр газопровода (условный), мм

Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² существующий
Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² перспективный

Схема газоснабжения от ГРС - 6

## Slide 10
Условные обозначения

Газораспределительная станция
существующая
Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² проектируемый

Газоснабжаемый населенный пункт
d50
Диаметр газопровода (условный), мм

Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² существующий
Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² перспективный
Схема газоснабжения от ГРС - 7

## Slide 11
Условные обозначения


Газораспределительная станция
существующий и дополнительный блок

Газоснабжаемый населенный пункт
d50
Диаметр газопровода (условный), мм

Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² существующий
Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² перспективный
Газопровод высокого давления
Р до 12 кгс/см² перспективный

Головной газорегуляторный пункт
перспективный
Схема газоснабжения от ГРС - 8

## Slide 12
Условные обозначения

Газораспределительная станция
существующая
Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² проектируемый

Газоснабжаемый населенный пункт
d50
Диаметр газопровода (условный), мм

Газопровод высокого давления
Р до 6 кгс/см² существующий
Схема газоснабжения от ГРС - 12

## Slide 13
№ п/п | Наименование показателей | По схеме
1 | Газоснабжаемое население по Новосибирскому району на 2025 год, чел. | 108600
2 | Годовой расход газа, тыс. м³ | 689818,03
3 | Максимально-часовой расход газа, м³/час | 260325
4 | Протяжённость перспективныхгазопроводов, км в том числе: межпоселковые газопроводы Рдо 12 кгс/см² межпоселковые газопроводы Рдо 6 кгс/см² | 124,95 34,5 90,45
5 | Головные газорегуляторные пункты, шт | 5
6 | Ориентировочная стоимость строительства, тыс., руб. | 733410
Основные данные и технико-экономические показатели

## Slide 14
ООО «сибгипрониигаз»
Новосибирск 2008г.