Генеральный план

поселения

Мочищенский  сельсовет»

Новосибирского района

Новосибирской области

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

г. Новосибирск, 2014 г

Генеральный план

поселения

Мочищенский сельсовет

Новосибирского района

Новосибирской области

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Заказчик:		Администрация Мочищенского сельсовета

Договор подряда:	Муниципальный контракт № 0151300050312000009-2 от 14.09.2012 г.

Исполнитель:	ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ»

Шифр:		09-12-ПЗ

Генеральный директор	       ___________________________          В. И. Опанасенко

И.о. начальника отдела ГиТП     ___________________________          Ю. Н. Ибрагимова

Архитектор-генпланист               ___________________________          К. С. Терлецкая

г. Новосибирск, 2014 г

| № листа | Наименование чертежа | Шифр |
| --- | --- | --- |
|  | Том 1. Утверждаемая часть: |  |
|  | Положение о территориальном планировании | 09-12-ПЗ |
|  | Графические материалы: |  |
| 1. | Схема границ населенных пунктов, функциональных зон и объектов местного значения | 09-12-ГП |
|  | Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Мочищенский сельсовет: |  |
|  | Пояснительная записка | 09-12-ПЗ |
|  | Графические материалы: |  |
| 1. | Схема современного использования территории поселения | 09-12-ГП-1 |
| 2. | Схема инженерной и транспортной инфраструктуры | 09-12-ГП-2 |
| 3. | Схема комплексной оценки. Схема границ зон с особыми условиями использования | 09-12-ГП-3 |
| 4. | Сводная схема генерального плана поселения | 09-12-ГП-4 |

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснительная записка	3

Графические материалы:	3

Схема современного использования территории поселения	3

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	6

1.	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	7

1.1.	Климат	7

1.2.	Рельеф и геологическое строение	8

1.3.	Полезные ископаемые	11

1.4.	Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия	12

1.5.	Лесные ресурсы	13

1.6.	Гидрография	13

1.7.	Экологическое состояние территории	13

2.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	15

2.1.	Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	15

2.2.	Предприятия промышленности	16

2.3.	Жилищная сфера	20

2.4.	Социальная сфера	21

2.5.	Транспортное обеспечение территории	22

2.6.	Коммунальное обслуживание	23

2.6.1.	Водоснабжение	23

2.6.2.	Водоотведение (канализация)	27

2.6.3.	Теплоснабжение	27

2.6.4.	Газоснабжение	27

2.6.5.	Электроснабжение	28

2.7.	Анализ комплексного развития территории поселения. Методические аспекты	29

2.8.	Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки	32

3.	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	34

3.1.	Архитектурно-планировочные решения	34

3.2.	Планировочная организация территории	34

3.3.	Функциональное зонирование. Границы поселения и населенных пунктов	35

4.	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	38

4.1.	Жилищная сфера	38

4.2.	Социальная сфера	38

4.3.	Производственная сфера	41

4.4.	Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	41

4.5.	Инженерное оборудование территории	42

4.6.	Анализ существующих и прогнозируемых ограничений использования территории	43

4.6.1.	Основные положения	43

4.6.2.	Границы территории объектов культурного наследия	44

4.6.3.	Санитарно-защитные зоны	44

4.6.4.	Водоохранные зоны	45

4.6.5.	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	47

4.6.6.	Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	48

4.6.7.	Мероприятия по охране окружающей среды	51

4.6.7.1.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	51

4.6.7.2.	Мероприятия по охране водной среды	52

4.6.7.3.	Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	52

4.6.7.4.	Мероприятия по санитарной очистке поселения	52

4.6.8.	Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	53

5.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	56

6.	МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ	60

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Разработка Генерального плана муниципального образования «Мочищенский сельсовет» муниципального района «Новосибирский район» осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом между администрацией муниципального образования и ООО «Земельно-кадастровая компания Геостарт» (ЗКК Геостарт) №0151300050312000009-2 от 14.09.2012 г.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.92г. № 2395-1 «О недрах»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Приказ Минрегиона РФ от 13.11.2010 года.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. №267-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Цель работы – подготовка в соответствии с действующим законодательством генерального плана, обеспечивающего устойчивое развитие территории сельского поселения (далее – поселение) муниципальное образование Мочищенский сельсовет.

Основные задачи проекта:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями действующего законодательства: градостроительное зонирование, программы мероприятий реализации генерального плана;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения MapInfo.

- ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

  - Климат

Территория поселения находится в зоне резко континентального климатического пояса, для которого характерны резкие изменения месячных температур. По агроклиматическому районированию относится к умеренно теплому, недостаточно увлажненному агроклиматическому подрайону.

Зима суровая и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, сильными ветрами и метелями. Во все зимние месяцы возможны оттепели, но они кратковременные и наблюдаются не ежегодно.

Вследствие обилия солнечного света и тепла лето жаркое, но сравнительно короткое. Оно характеризуется незначительными изменениями.

Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Заморозки начинаются во второй декаде сентября и заканчиваются в последней декаде мая.

Годовая сумма осадков составляет 442 мм/год, 72% осадков выпадает в теплый период и 28% в холодный период года. Снежный покров сохраняется от 148 до 184 дней в году, с середины октября до середины апреля. Величина его в феврале достигает 37 см на открытых участках, до 69 см - в лесу. Максимальные величины соответственно 51 и 96 см.

Среднегодовая температура поверхности почвы 1оС. С ноября по март среднемесячная температура поверхности почвы от -10оС в ноябре до -20оС в январе. Отрицательные температуры почвы на глубине 20 см наблюдаются с ноября, а на глубине 40 см с декабря по март. Наименьшая глубина промерзания почвы за зиму - 180 см, наибольшая - 286 см. Полное оттаивание почвы наступает в начале июня.

Таблица 1

Климат поселения

| Средняя годовая температура воздуха | +0,2оС |
| --- | --- |
| Средняя температура июля | +19оС |
| Средняя температура января | -18,8оС |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | +40оС |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -51оС |
| Средняя продолжительность периода: |  |
| -холодного | 177 дней |
| -безморозного | 120 дней |
| Сумма отрицательных температур | 2270оС |
| Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой: |  |
| -выше 5оС | 158 дней |
| -выше 15оС | 77 дней |
| Сумма температур выше 10оС | 1920оС |
| Среднее количество осадков в год | 442 мм |
| Средняя продолжительность снежного покрова | 148-184 дней |
| Средняя продолжительность солнечного сияния | 2077 часов |

Для ветрового режима характерно преобладание ветров южного (19 %), юго-западного (26 %) и западного (13 %) направлений, причем летом увеличивается число случаев ветров западного направления (12-17 %) за счет уменьшения южных (11-13 %) и юго-западных (15-20 %) ветров.

В зимний период преобладают южные (20-28 %) и юго-западные (30-35 %) ветры. Ветры остальных направлений (СЗ, СВ и В) в среднем за год имеют одинаковую повторяемость (7-9 %). В разрезе года они имеют большую повторяемость летом (9-18 %), чем зимой (2-9 %).

Среднегодовая скорость ветра 3,4 м/с. По среднемесячным значениям наибольшая скорость ветра наблюдается в зимний и переходный периоды (от 3,5 до 4,2 м/с), а наименьшая - летом -2,3 - 2,9 м/с. Ежегодно возможны ветры до 25 м/с, один раз в 20 лет до 33 м/с, а в порывах до 35-40 м/с и более. Процент повторяемости штилей - 8 %.

Туманы наблюдаются в течение всего года, среднее число дней за год с туманом 26. Более половины туманов наблюдается при штиле, одна треть - при слабом ветре и 10 % при ветре скоростью 3 -5 м/с. Туманы отрицательно влияют на уровень загрязнения воздуха.

Отличительной особенностью климата является большая повторяемость инверсий, наибольшая 37-40 % наблюдается зимой, летом - 30 %, в переходные периоды 19-25 %. Средняя мощность приземных инверсий в холодный период составляет 0,5-0,9 км, в холодный 0,3-0,4 км. Инверсионный градиент температуры в течение года изменяется от 10,6 град/100 м в декабре до 2,6 град/100 м в июле. 27 % инверсий наблюдается при штиле.

  - Рельеф и геологическое строение

В геологическом отношении район Мочищенского сельсовета приурочен к северо-западной приконтактовой зоне крупного Новосибирского массива верхнепалеозойских гранитоидов, прорывающих породы инской серии верхнего девона-нижнего карбона. Палеозойские образования, перекрытые рыхлыми четвертичными отложениями, мощность которых составляет от 14м до 50м.

Геологическая характеристика территории приведена в табл. 2 по отчетам материалов проводившихся здесь работ Е.К. Вериго (1962г.) масштаба 1:200 000, Н.К. Ахмеджановой (1983г.) масштаба 1:25 000 и Н.В. Ешевой (1984г.) масштаба 1:200 000 .

Таблица 2

Горные породы и комплексы

| Класс | Группа | Подгруппа | № комплекса пород | Литологический состав комплекса пород, преобладающая мощность | Инженерно-геологическая характеристика | Водоносность, гидравлический тип вод и их агрессивности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наскальные | Осадочные несцементированные | Обломочные -крупнообломочные, песчаные и глинистые | 1 | Суглинки, иногда лёссовидные, пески, супеси, гравий, галечник, глины, преимущественно каолиновые с подчиненными прослоями торфа, лигнита, переслаивающиеся и взаимозаменяющиеся, мощность 70-80м | Суглинки, супеси, глины уплотненные от твердых до мягко пластичных. Супеси твердые и пластичные, иногда лёссовидные, сильно сжимаемые, в основном непросадочные при бытовой нагрузке и не набухающие, сильно размокающие. Пески, от пылеватых до гравелистых, полиминтовые, рыхлые, несжимаемые и слабо сжимаемые. Галечники невыветрелые с песчаным и гравийным заполнителем (5-50%); несжимаемые и слабо сжимаемые глины. | Суглинки, супеси, глины практически безводные. Пески и галечники, обводненные с глубины 0-120 м. Воды безнапорные и напорные, с величиной напора 20-85м. воды не агрессивны, лишь в отдельных пробах присутствует агрессивная углекислота. |
|  |  | Обломочные- глинистые и песчаные | 2 | Суглинки, иногда лёссовидные, пески, супеси, глины пески, с подчиненными прослоями лигнита, переслаивающиеся и взаимозаменяющиеся, мощность 100-150м | Глины, суглинки плотные с включением лигнитизированного растительного детрита, горизонтально слоистые, иногда с линзами и прослоями (2-5м) песка и лигнита. Пески от мелких до средних, редко гравелистых, полиминтовые, рыхлые, несжимаемые и слабо сжимаемые, водонасыщенные. Супеси уплотненные, от слабовлажных до обводненных. | Пески обводнены с глубины 5-120м. Воды безнапорные и напорные, с величиной напора 20-85м. воды не агрессивны, лишь в отдельных пробах присутствует агрессивная углекислота. |
| Скальные | Осадочные сцементированные | Обломочные с подчиненными карбонатными | 3 | Глинистые, известковистые-глинистые, алевролито-глинистые, углисто-глинистые сланцы, песчаники, алевролиты, аргиллиты переслаивающиеся, местами взаимозаменяющиеся, с редкими рифами и линзами известняков. Мощность более 200 м. | Породы прочные, средней прочности, отдельные, разной малой прочности. Рифовые известняки преимущественно прочные, размягчаемые и не размягчаемые, по зонам тектонических нарушений породы выветрены до глубины 100 м и более. Породы трещиноватые до глубины 50-70м; трещины напластования, тектонические выветривания. Породы смяты в складки, с падениями крыльев от 5-10 гр. до 70-90 гр., известняки преимущественно залегают в виде рифов. В известняках отмечается древний карст (до глубины 15 м.), заполненный красными глинами. | Породы, обводнённые в зоне региональной трещиноватости с глубины от 0 до 100 м. Воды в пределах сопок безнапорные, на остальных участках преимущественно напорные. Величина напора 10-40 м. Воды не агрессивны, лишь в отдельных пробах присутствует агрессивная углекислота. Высокая степень обводненности отмечается в зонах разрывных тектонических нарушений и вдоль контактов. |
|  | Магматические | Интрузивные | 5 | Граниты, гранодиориты, габбро-диабазы, альбитофиры, роговики | Породы прочные и очень прочные, в различной степени устойчивые к выветриванию, местами превращены в дресву до глубины 2-5м; породы трещиноватые до глубины 50-80м; трещины отдельности тектонические, выветривания; в зонах тектонических нарушений и выветривание проникает до глубины 100м и более. | Породы, обводненные в зоне региональной трещиноватости с глубины от 0 до 150 м. Воды напорные и слабо напорные, Величина напора 10-80 м. Воды в основном неагрессивны, лишь в ряде проб присутствует агрессивная углекислота. Высокая степень обводненности отмечается в зонах разрывных тектонических нарушений и вдоль контактов. |

  - Полезные ископаемые

Территориальным балансом полезных ископаемых на площади Мочищенского сельсовета учтено месторождение гранита,

На территории поселения располагается Мочищенское месторождение строительных камней в п. Мочище. Месторождение приурочено к Новосибирскому массиву гранитов, охватывающих почти всю территорию г. Новосибирска, находится на правобережье р. Оби. Месторождение эксплуатируется, в 2008 г. было добыто 337 тыс. м3 породы. Лабораторными испытаниями установлено, что свежие и затронутые выветриванием граниты Мочищенского месторождения могут использоваться для производства щебня для балластного слоя и строительных работ.

Согласно информационному бюллетеню о состоянии геологической среды (недр) на территории Новосибирской области (Васькина В.Н., 2011г.) разведано пять участков пресных подземных вод, на которых подсчитаны запасы, по двум из них (Остров Медвежий и Карьер Мочищенский), запасы утверждены ТКЗ, по Мочищенскому-1, Мочищенскому-2 и Заельцовско-Мочищенскому. (См. табл. 3)

Таблица 3

Участки подземных вод с подсчитанными запасами

| Наимен-ие участка | Фонд недр | Индекс водоносного горизонта | Эксплуатационные запасы тыс, м3/сут |  |  |  | Инстанция утверждения, № протокола, дата | Расчетный срок эксплуатации, лет | Организация, водопользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B | C1 | C2 | Всего |  |  |  |
| Остров Медвежий | Нераспределенный | αQIV |  | 21,6 | 108 | 129,6 | ТКЗ №1/700 09.06.2008 | 25 |  |
| Карьер Мочищенский | Распределенный | C1jar+γP2-T1 | 0,16 |  |  | 0,16 | ТКЗ №2/969 29.06.2007 | 25 | ООО «КДВ Новосибирск» (лицензия НОВ 02415 ВЭ до 20.04.2036) |
| Мочищенский-1 | Нераспределенный | α1QIII | 1,185 | 1,185 |  | 3,7 | Запасы приняты к сведению НТС 10.02.1976 | неограничен |  |
| Мочищенский-2 | Нераспределенный | D3-C1+αQIII |  |  | 2,0 | 2,0 | Запасы приняты к сведению НТС 29.03.1983 | неограничен |  |
| Заельцовско-Мочищенский | Нераспределенный | D3-C1+αQIV |  |  | 2,6 | 2,6 |  | неограничен |  |

  - Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

На территории поселения памятников культурного наследия не выявлено.

На территории Мочищенского сельсовета в границах особо охраняемых природных территорий  расположены объекты лечебно-оздоровительного назначения: санатории, профилактории, детские лечебно-оздоровительные лагеря, пансионаты, дома отдыха, предназначенные для лечения и отдыха граждан.

К категории  особо охраняемых территорий и объектов в границах  Мочищенского сельсовета относятся следующие земельные участки:

- Земельный участок  с КН 54:19:101001:1

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.

Разрешенное использование: для эксплуатации имущественного комплекса "Кристалл".

- Земельный участок  с КН 54:19:101001:19

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.

Разрешенное использование: для обслуживания профилактория.

- Земельный участок  с КН 54:19:101001:22

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.

Разрешенное использование: для эксплуатации жилого дома.

- Земельный участок  с КН 54:19:101001:33

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.

Разрешенное использование: для эксплуатации корпуса дома отдыха.

- Земельный участок  с КН 54:19:101001:241

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.

Разрешенное использование: для пионерского лагеря.

- Земельный участок  с КН 54:19:101403:4

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.

Разрешенное использование: для размещения спортивно-оздоровительного лагеря "Ласточка".

- Земельный участок  с КН 54:19:101403:98

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.

Разрешенное использование: для реабилитации и лечения детей.

- Земельный участок  с КН 54:19:101403:99

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.

Разрешенное использование: для реабилитации и лечения детей.

  - Лесные ресурсы

Значительная часть территории Мочищенского сельсовета покрыта лесами 1-ой категории Государственного лесного фонда.

Прибрежные полосы, как правило, заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

  - Гидрография

Поверхностные воды поселения представлены рекой Обь, ручьями и озерами.

Мочищенский сельсовет характеризуется  протяженной  береговой  линией. В состав поселения входит несколько островов.

Обь - река в Западной Сибири. Образуется на Алтае слиянием рек Бии и Катуни — длина Оби от их слияния составляет 3 650 км.

На территории сельсовета имеются несколько озер,  два из них располагаются в сосновом бору, три озера на территории п. Озерный, они служат местом отдыха местных жителей.

Согласно  учету водопользования подземных вод и материалов лицензирования на территории Мочищенского сельсовета зафиксировано 8 лицензионных водопользователей, имеющих в своем пользовании 17 эксплуатационных на воду скважин.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется совместно подземные воды четвертичных аллювиальных отложений и палеозойских пород. Качество воды  соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Воды бактериологически чистые. Вместе с тем местные источники водоснабжения характеризуются высоким уровнем содержания железа, марганца, кальция, радиации (А-излучения за счёт гранитных пород). Концентрация радона в воде 37-259 Бк/л.

Доля в общем объеме потребления воды, отобранной из артезианских источников – 100 % на территории Мочище. Поселок Озёрный обеспечивается водой полностью от водотоков г. Новосибирск.

  - Экологическое состояние территории

Мочищенский сельский совет расположен возле крупнейшего города Сибири – Новосибирска. Данный фактор не может не влиять на экологическую ситуацию на территории сельсовета  и состояние окружающей среды.

Значительная часть территории Мочищенского сельсовета покрыта лесами 1-ой категории Государственного лесного фонда. Роза ветров исключает негативное влияние г. Новосибирска в части выбросов в атмосферу. Отсутствуют крупные предприятия, загрязняющие окружающую среду, крупные автомагистрали, железнодорожные магистрали, создающие высокий уровень шума. Близость р. Обь оказывает существенное влияние на температурно-влажностный режим.

Индекс загрязнения воды в реке Обь высокий, это связано с тем, что поселок Мочище стоит ниже по течению реки.

В настоящее время около 90% забираемых для нужд водоснабжения поверхностных и не менее 30% подземных вод подвергается обработке, но водопроводные сооружения не всегда обеспечивают надежную водоподготовку и подачу населению воды гарантированного качества.

Вокруг населенных пунктов наблюдаются несанкционированные свалки. Но деятельность по вывозу мусора ограничивается только жилым фондом, стоящим на балансе администрации муниципального образования. Необходимо осуществлять вывоз отходов силами ЖКХ и от частного сектора, и от садоводческих товариществ.

Захламленность земель связана с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, и на ликвидацию несанкционированных свалок.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы, в большой степени, опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

Таблица 4

Численность постоянного населения Мочищенского сельсовета

| Наименование населенного пункта | Население, человек |
| --- | --- |
| Мочище | 3125 |
| Озерный | 580 |
| Итого: | 3705 |

Численность населения Мочищенского сельсовета по состоянию на 01.01.2013 г. составила 3705 человек (в т.ч. дачный поселок Мочище – 3125 чел., поселок Озерный – 580 чел.), из них детей от 7 до 15 лет – 301 чел.

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирского района и характеризуется увеличением численности населения, как за счет естественного прироста, так и за счет миграции.

Основными причинами прироста населения на территории Мочищенского сельсовета являются:

- внутриобластные перемещения населения, связанные, прежде всего с приближением к городу и с его более широкими возможностями трудоустройства населения;

- снижение естественной убыли населения за счет повышения общего уровня рождаемости;

- увеличения миграционных потоков, в том числе и иностранной рабочей силы из стран Ближнего Зарубежья и стран Юго-Восточной Азии.

Прогноз численности населения Мочищенского сельсовета до 2032 года был выполнен в разрезе населенных пунктов на первую очередь проектирования и на расчетный срок. Данные представлены ниже и использованы в дальнейшем при расчете параметров развития жилищной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Таблица 5

Прогноз численности населения Мочищенского сельсовета на 2032 год, человек

| Наименование населенного пункта | Факт | Прогноз |  | Темп роста/падения (2012г./2032 г.), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало 2013 г. | конец 2022 г. | начало 2032 г. |  |
| Мочище | 3125 | 4075 | 5024 | 37,84 |
| Озерный | 580 | 758 | 936 | 37,8 |
| Итого: | 3705 | 4833 | 5960 | 38,03 |

  - Предприятия промышленности

Градостроительное развитие поселения Мочищенский сельсовет имеет горизонт планирования до 2032 года.

Промышленный потенциал поселения является важнейшим параметром его жизнеобеспечения. Наличие и состояние объектов социальной сферы, средств на их развитие, содержание, занятость населения, уровень доходов и социальная защищенность в решающей мере определяются состоянием базовой отрасли экономики населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2011 года на территории поселения зарегистрировано 87 малых предприятий. Основные виды деятельности малых предприятий следующие: производство продовольственных и промышленных товаров, торговля.

Строительная база Мочищенского сельсовета представлена предприятиями, специализирующимися в следующих отраслях:

- Теплоизоляционные материалы, сэндвич-панели, железобетонные изделия, стеновые блоки, кованные изделия, окна, межкомнатные двери, стекло/зеркала, облицовочный камень, тротуарная плитка.

- Строительство дач/коттеджей, бань/саун. Быстровозводимые здания и сооружения. Проектирование и ландшафтная архитектура.

- Песок, щебень. Бетон-раствор. Производство полиэтиленовых труб. Керамогранит. Полиматериалы. Сухие строительные смеси.

- Спецавтотехника. Тепловентиляционное оборудование. Железнодорожное оборудование. Печи. Камины. Котельное оборудование. Котлы.

На территории поселения функционирует карьер по добыче щебня и песка. В настоящее время завод представляет собой стабильно работающее предприятие. Основным направлением деятельности Мочищенского щебеночного завода является производство щебня двух фракций (25-60 мм и 5-25 мм). Сырьем для производства щебня являются высокопрочные граниты, что позволяет использовать щебень в различных целях, в химически агрессивной среде, для производства ответственных конструкций.

В таблице 6 представлены ведущие градообразующие – промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО Мочищенский сельсовет.

Таблица 6

Ведущие градообразующие предприятия

| № п/п | Наименование | Основная продукция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленное производство/строительство/торговля |  |  |  |
| 1 | Авантаж ООО Производственно-строительная компания |  | Теплоизоляционные материалы. Сэндвич-панели. Строительство дач, коттеджей. Быстровозводимые здания сооружения |
| 2 | ООО Мочищенский завод ЖБК |  | Железобетонные изделия. |
| 3 | ООО ПБН |  | Производственная фирма. Стеновые блоки. |
| 4 | ООО Сварог |  | Художественно-производственная мастерская. Кованые изделия. |
| 5 | ЗАО Агромех |  | Производство полиэтиленовых труб. Системы отопления водоснабжения канализации. |
| 6 | Практика. Производственно- торговая компания |  | Металлорежущий инструмент. |
| 7 | ООО Станки-лес. Производственная компания |  | Деревообрабатывающее оборудование. |
| 8 | ООО Сырье. Производственная компания |  | Промышленная химия. Химическое сырье. |
| 9 | Торговая компания ИП Рахманин ЮВ |  | Технические газы. Криогенные жидкости. |
| 10 | ООО Эталон Упак. Производственная компания |  | Утилизация отходов, вторсырье, пакеты/пленки, укрывной материал, упаковочные материалы. |
| 11 | ООО Первый растворный, торгово-производственная компания |  | Бетон/раствор. |
| 12 | Мастерская по изготовлению стекла ИП Омеличев А.Г. |  | Стекло/зеркала. |
| 13 | ООО Стекло и зеркало. Производственная фирма. |  | Стекло/зеркала. |
| 14 | ООО Сибирский синтепон. Производственно-торговое предприятие |  | Нетканые материалы, постельные принадлежности, текстиль для дома, ткани. |
| 15 | ООО ПрофБетон, производственно-транспортная фирма |  | Бетон/раствор. Заказ строительной спецавтотехники. |
| 16 | Мочищенский щебеночный завод ОАО ПНК |  | Песок/щебень. |
| 17 | АФ-студия |  | Проектно-строительная мастерская. Архитектурно-строительное проектирование. Дизайн интерьеров. Быстровозводимые здания, сооружения. Строительство дач, коттеджей. |
| 18 | ООО Проект-безопасность Проектная компания |  | Архитектурно-строительное проектирование Проектирование инженерных систем. |
| 19 | ООО ПромМагистраль-Строй-1 |  | Строительство, ремонт железных дорог. Железнодорожное оборудование/техника. Материалы для железнодорожных путей. Услуги складского хранения. |
| 20 | ООО Бочка |  | Производственно-торговая компания. Изготовление мебели под заказ. Мебель корпусная. Мебель для кухни. Мебельные фасады. |
| 21 | ООО Сибирский комфорт |  | Торгово-производственная фирма. Окна. |
| 22 | ООО Сибирский пластик |  | Производственно-торговая компания Комплектующие для окон. |
| 23 | ООО Сириус Н |  | Производственная компания Межкомнатные двери погонажные изделия. |
| 24 | АСК «Сервис» Производственная компания |  | Окна. Входные двери. Межкомнатные двери |
| 25 | ООО Современные полимерные технологии |  | Одноразовая посуда. Пакеты/пленки. Упаковочные материалы. Пластиковая тара. Промышленная химия. Химическое сырье. |
| 26 | ООО БРВ. Мебель |  | Мебель корпусная, мебель для кухни. |
| 27 | ООО Строймеханизация |  | Заказ строительной спецавтотехники. Свайные работы. |
| 28 | Корвет ЗАО производственная компания |  | Тепловентиляционное оборудование, кондиционеры. Металлоконструкции для строительства зданий/сооружений. |
| 29 | ООО СЛК-Недвижимость, складской комплекс |  | Услуги складского хранения. |
| 30 | ООО Сибирь ЖД комплект |  | Железнодорожное оборудование, техника. Материалы для железнодорожных путей. Строительство/ремонт железных дорог. |
| 31 | ООО Мир бетона |  | Бетон /раствор. Заказ строительной спецавтотехники. |
| 32 | ООО Алатырь-Сибирь, торговая фирма |  | Облицовочный камень. Тротуарная плитка. |
| 33 | ООО Бирюза, складской комплекс |  | Услуги складского хранения. |
| 34 | Потолки мира, ООО, оптово-розничная компания |  | Продажа/монтаж потолков. Светотехника. |
| 35 | ООО Технологии Водной Резки, производственная компания |  | Металлообработка, металлоизделия, облицовочный камень, цветной металлопрокат, нержавеющий металлопрокат. |
| 36 | ООО Сиббытхим, производственная фирма |  | Тротуарная плитка, бытовая химия, материалы для дорожного строительства, фасадные материалы/конструкции. |
| 37 | ООО Парк |  | Тротуарная плитка, стеновые блоки. |
| 38 | ООО Петровский, завод железобетонных изделий |  | Железобетонные изделия, бетон /раствор. |
| 39 | ООО Домотехника |  | Печи/камины, облицовочный камень, котельное оборудование/котлы. |
| 40 | ООО Унифарм |  | Торговая компания. Медицинские расходные материалы. |
| 41 | ООО АвгустСтрой, строительно-ремонтная компания |  | Ремонт, отделка помещений. Реконструкция и капремонт зданий. Строительство дач / коттеджей. Кровельные работы. Ландшафтная архитектура. |
| 42 | ООО Космический ремонт |  | Ремонт, отделка помещений. |
| 43 | ООО Ритуал-Полимер Н |  | Памятники / ритуальные принадлежности. |
| 44 | ООО Рус – Альянс, компания по производству ППУ скорлупы |  | Оборудование для энергоснабжения. Системы отопления / водоснабжения / канализации. Теплоизоляционные материалы. |
| 45 | ООО Сибирская торговая компания |  | Сухие строительные смеси. Теплоизоляционные материалы. Керамогранит. |
| 46 | ООО Сибкомплект |  | Системы отопления / водоснабжения / канализации, насосное оборудование, электродвигатели, редукторы, теплоизоляционные материалы, печи / камины. |
| 47 | ООО Теплоизоляция ППУ, торговая компания |  | Теплоизоляционные материалы. |
| 48 | ООО ЭкоДомОптима |  | Строительство дач / коттеджей, бань / саун. Пиломатериалы. |
| Пищевая промышленность/торговля/услуги |  |  |  |
| 49 | ООО Деловые активы | Продукты быстрого приготовления, сырье для пищевой промышленности, кондитерские изделия. |  |
| 50 | КДВ Кондитерский дом «Восток» | Снековая продукция |  |
| 51 | Кафе-столовая ИП Бударный Д.В. | Столовые |  |
| 52 | Столичный. Сеть магазинов. | Алкогольные напитки. Безалкогольные напитки. |  |
| 53 | 21 век. Служба доставки обедов | Доставки готовых блюд. |  |
| 54 | Киоск по продаже кондитерских изделий | Кондитерские изделия. |  |
| 55 | Киоск по продаже мясной продукции | Мясо/полуфабрикаты. |  |
| 56 | Киоск по продаже мясной продукции (второй) | Мясо/полуфабрикаты. |  |
| 57 | Хмельной Рай | Продовольственный магазин. |  |
| 58 | ЗАО Росоптпродторг | Пищевая промышленность. |  |
| 59 | Столовая, ИП Волкова ЕВ | Столовые. |  |
| 60 | ООО МореводЪ | Рыба /морепродукты. |  |
| 61 | Мясной альянс, торговая компания | Мясо птицы/полуфабрикаты/яйцо, колбасные изделия. |  |
| 62 | ЗАО Савор, Торгово-производственная компания | - мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия. |  |
| 63 | АВС | Продовольственный магазин. |  |
| 64 | ООО Маяк, производственно-торговая компания | Консервированная продукция. |  |
| 65 | ООО Сибирские просторы | Овощи, фрукты / ягоды / грибы |  |
| Транспорт |  |  |  |
| 66 | ЗАО Автокран. Аренда. | Заказ строительной спецавтотехники. Спецавтотехника. Строительная техника. |  |
| 67 | ООО Элект | Специализированное автооборудование, оборудование для АЗС и нефтебаз. |  |
| 68 | Sdig. Торговая компания. | Запчасти для спецавтотехники. |  |
| 69 | ООО Центр ИК | Междугородние автогрузоперевозки, заказ строительной спецавтотехники. |  |
| 70 | ООО ТД СТАПРИ – СИБИРЬ. Оптовая компания. | Автозапчасти для отечественных автомобилей, автозапчасти для грузовых автомобилей, запчасти к сельхозтехнике. |  |
| 71 | ООО Макс Кар, торгово-сервисная компания | Спецавтотехника. Продажа грузовых автомобилей, автошины/диски. Шиномонтаж. |  |
| 72 | ООО Катунь Транс | Междугородние автоперевозки. Городские автоперевозки. Услуги складского хранения |  |
| 73 | За рулем. | Автошкола. |  |
| 74 | Регионспецсервис – технический центр | Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей |  |
| 75 | Автомагазин ИП Литвиненко И.В. | Автомобильные аккумуляторы, автозапчасти для отечественных автомобилей, автохимия/масла, автоаксессуары. |  |
| 76 | Автопост, автомоечный комплекс | Автомойки. |  |
| 77 | Мастер-центр, СТО | Ремонт бензиновых двигателей, ремонт автоэлектрики, ремонт электронных систем управления автомобиля, ремонт дизельных двигателей, ремонт ходовой части автомобиля. |  |
| 78 | Правка профи, автомастерская | Кузовной ремонт. |  |
| 79 | Магазин автотоваров ИП Дасаев ВВ | Автохимия, масла |  |
| 80 | Renova tio, центр кузовного ремонта | Кузовной ремонт. |  |
| 81 | ООО Грузоперевоз-С Транспортная компания | Городские автогрузоперевозки, междугородние автогрузоперевозки |  |
| 82 | ПЭК, транспортная компания, ООО, Первая экспедиционная компания | Городские автогрузоперевозки, междугородние автогрузоперевозки, авиагрузоперевозки, железнодорожные грузоперевозки. |  |
| 83 | Энергия, транспортная компания | Междугородние автогрузоперевозки, экспресс – почта, железнодорожные грузоперевозки, авиагрузоперевозки, междугородние грузоперевозки. |  |
| Обслуживание населения |  |  |  |
| 84 | Банкомат. ОАО Новосибирский муниципальный банк. Правый берег | Банкоматы |  |
| 85 | Все для дома. Магазин хозяйственных товаров | Хозяйственные товары, бытовая химия, слесарно-монтажный инструмент, крепежные изделия, лакокрасочные материалы. |  |
| 86 | Corsini, оптовая компания | Бытовая техника. |  |
| 87 | Электробург. Интернет-магазин бытовой техники | Бытовая техника. |  |
| 88 | Pinpay express, платежная система | Платежные терминалы «Pinpay express». |  |
| 89 | ООО Оптосиб. Производственно- торговая компания аттракционов | Аттракционы. |  |
| 90 | Ризза, гостиничный комплекс | Бани, сауны, гостиницы. |  |
| 91 | Киоск по продаже цветов, Заельцовский район | Цветы. |  |
| 92 | Рыбачок, магазин товаров для рыбалки | Рыболовные принадлежности |  |
| 93 | Военно-охотничье общество, стрелковый клуб | Стрелковые клубы. |  |
| 94 | Спортивный стрелково-стендовый комплекс | Стрелковые клубы, спортивно-тактические клубы |  |
| 95 | ООО Офисы продаж и обслуживания | Телекомсервис. Правый берег. |  |

  - Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

По степени освоенности и характеру использования территории муниципальное образование является освоенным. Население сосредоточено в населенных пунктах –  Мочище и Озерный, а также в ЖСК «Ключевой», ЖСК «Солнечный», н. п. «Лесная поляна», коттеджном поселке «Березки», микрорайоне «Армейский» и микрорайоне «Летный».

Данные сведения указывают на то, что территория поселения достаточно хорошо освоена. Генеральным планом предлагается включение указанных выше жилищно-строительных кооперативов и коттеджных поселков  в границы существующих населенных пунктов, что даст дополнительный импульс для их развития и создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

Территория существующей жилой застройки занимает порядка 8,88% от площади территории всего поселения.

Жилая застройка территории  д.п. Мочище представлена индивидуальными, малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами.

ЖСК «Солнечный» расположен в восточной части Мочищенского сельсовета. На территории ЖСК «Солнечный» размещено более 270 индивидуальных жилых домов разной архитектурной планировки. Поселок «Лесная поляна» расположен в юго-восточной части поселения. Территория поселка огорожена, на въезде установлен шлагбаум. Дороги внутри поселка асфальтированы.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 15.03.11г. №92-п ЖСК "Ключевой" включен в границы населенного пункта п. Озерный, в полной мере приспособлен для постоянного проживания населения.

Коттеджный поселок «Березки» расположен рядом с поселками «Ключевой» и «Солнечный». Территория коттеджного поселка «Березки» относится к поселку «Озерный», категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование для жилищного строительства.

В северной части поселения, между д.п. Мочище и р. Обь, размещаются территории для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, с сезонным проживанием.

Аналогичные территории, такие как: «Горняк», «Озерки» и «Союз ветеранов Афганистана» располагаются восточнее, вблизи ЖСК «Солнечный».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. Если, требование СанПин не выполняется, необходимо предусмотреть мероприятия по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон объектов, либо вынос самих объектов, являющихся источниками негативного воздействия.

В результате произведенной оценки жилищной сферы муниципального образования можно сделать следующие выводы:

- предполагается, что во всех населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, средняя жилищная обеспеченность выше или соответствует нормативному значению, установленному в соответствии с законодательством Российской Федерации, так как на рассматриваемой территории преобладает индивидуальная жилая застройка;

- площадь жилых территорий в сельском поселении на момент разработки проекта составила 445,43 га, процентная доля которых, по отношению к территории всего Мочищенского сельсовета составляет 8,88 %.

  - Социальная сфера

На территории муниципального образования Мочищенский сельсовет расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

Образовательные учреждения:

- Учреждение дошкольного образования на 20 мест (одна группа временного пребывания);

- Государственное общеобразовательное  учреждения на 320 мест.

Учреждения культурно-досуговые:

- Мочищенский культурный центр  МКУ КЦ «Мочище» ( 10 мест);

- Две библиотеки (общее число книговыдач – 21,8);

- Культовое сооружение (памятник).

Учреждения спорта:

- Спортивный зал (в здании школы);

- Хоккейная коробка;

- Спортивно-стрелково-стендовый комплекс;

- Лодочная база «Поплавок».

Медицинские учреждения:

- «Мелодия здоровья», сеть аптек;

- Мочищенская врачебная амбулатория (30 посещений в смену);

- Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница;

- Новосибирский областной геронтологический центр;

- Ветеринарная лечебница.

Санатории, пионерские лагеря, пансионаты и дома отдыха:

- Пионерский лагерь «Солнечный мыс»;

- Профилакторий «Восток»;

- ДОЛ им. «Кирилла и Мефодия»;

- База отдыха ООО « Экспорт-Импорт»;

- Спортивно-оздоровительный лагерь «Ласточка»;

- Санаторий-профилакторий «Обские зори»;

- Детский противотуберкулезный санаторий №1.

Коммунальное-бытовое обслуживание:

- МУП ДЕЗ ЖКХ «Мочище»

- Отделение связи «Почта России»;

- Отделение ОАО «Сибирьтелеком» с АТС;

- Гостиницы «Золотой лев» и «Престиж»;

Мочище:

Социальная сфера населенного пункта представлена следующими объектами:

В селе работают два учреждения образования – детский сад, рассчитанный на 20 мест, и средняя общеобразовательная школа № 45 на 320 учащихся.

В сфере здравоохранения действует врачебная амбулатория на 30 посещений в смену. Степень износа здания 100%.

В сфере культуры и спорта действуют: культурно-досуговый центр «Мочище», библиотека (с общим числом книговыдач 21,8), хоккейная коробка в микрорайоне «Дом отдыха Мочище»  и спортивный зал, который размещается в здании школы.

МУ Культурный центр «Мочище» расположен в самом центре д.п. Мочище, общая площадь не превышает 60 кв.м., однако перевод библиотечного фонда на площади СОШ № 45 позволил высвободить дополнительные помещения для организации кружковой работы. Сейчас в центре проводятся плановые репетиции хора «Сельчанка», вновь созданного детского хора и кружка игры на фортепиано (в занятиях принимают участие 17 детей). На сегодня в Культурном Центре, свое свободное время постоянно проводят 106 человек, самого разного возраста. Открыты новые направления и кружки.

Также в селе имеются административные здания и 6 объектов торгового назначения.

Озерный:

На территории размещено 17 объектов торгового назначения.

По адресу: п. Озерный, Центральный бульвар, 12, функционирует центр по уходу и присмотру за детьми «Тотошка».

  - Транспортное обеспечение территории

Мочищенский сельсовет имеет общие границы с городом Новосибирском  и муниципальными образованиями: Кубовинским, Станционным и Кудряшовским сельскими советами. В состав поселения входит два населенных пункта: п. Мочище и п. Озерный.

Связь с населенными пунктами осуществляется по автомобильным дорогам местного значения с разным качеством покрытия.

Транспортная сеть включает в себя участок федеральной  автодороги М-53, участок автодороги Новосибирск-Красный Яр, дороги районного (В-2120, В-2128) и местного значения. Имеются железнодорожные тупики.

Основные объекты автомобильного траснпорта, расположенные на территории муниципального образования:

− автозаправочная станция в придорожной полосе автомобильной дороги М-53, микрорайон Летный;

− автозаправочная станция в придорожной полосе автомобильной дороги Новосибирск – Красный Яр. (Кубовая, 66/2);

− автодорожный мост через р. Обь.

Так же, в придорожной полосе автомобильной дороги федерального значения М-53 располагается еще одна автозаправочная станция, на 300 метров юго-западнее микрорайона Летный. АЗС не принадлежит территории Мочищенского сельсовета, но оказывает непосредственное влияние на обслуживание транзитного транспорта и транспорта населения.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание личного автотранспорта осуществляется на территориях коммунально-складского назначения.

  - Коммунальное обслуживание

    - Водоснабжение

Согласно  учету водопользования подземных вод и материалов лицензирования на территории Мочищенского сельсовета зафиксировано 8 лицензионных водопользователей, имеющих в своем пользовании 17 эксплуатационных на воду скважин (Перечень представлен в табл. 7).

Доля в общем объеме потребления воды, отобранной из артезианских источников – 100 % на территории Мочище. Поселок Озёрный обеспечивается водой полностью от водотоков г. Новосибирска.

На территории ЖСК «Ключевой» имеются четыре скважины глубиной более 100 м  и две накопительные емкости по 500 куб. м. каждая, что позволяет иметь бесперебойное водоснабжение поселка. Весь водопровод выполнен полиэтиленовыми трубами глубиной залегания 2,8 м.

ТСЖ «Солнечный» подключен к городскому водопроводу.

Таблица 7

Характеристика и параметры водозаборных скважин

| № п/п | Номер лицензии, срок действия | Водопользователь | Номер скважины |  | Местоположение скважины, год бурения | Глубина скважины | Литологическая характеристика водоносного горизонта | Глубина залегания водоносного горизонта,м. |  | Мощность слоя,м | Статический уровень воды,м | Дебит, м3/час | Понижение,м | Уд. дебит, м3/час | Минирали зация, г/л | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кадастровый | По паспорту |  |  |  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| 1 | НОВ 02283 ВЭ 09.03.2035 | ОАО РЖД | - | Н-01161 | С. Мочище, Санаторий-профилакторий НПО «Восток», 1972 | 60 | Гравийно-галичниковые отложения | 0,5 | 43,0 | 42,5 | 23,6 | 6 | 4 | 1,5 | 0,6 | Для хозяйственно –питьевого водоснабжения |
| 2 |  |  | 4965 | Н-01660 | С. Мочище, Санаторий-профилакторий НПО «Восток», 1976 | 110 | Гравийно- галичниковые отложения, глинистые сланцы | 31 | 110 | 79 | 23 | 4,1 | 30 | 0,14 | - |  |
| 3 |  |  | 7936 | 3-2001 | Зона отдыха С. Мочище, Санаторий-профилакторий НПО «Восток», 2001 | 130 | Гравийно- галичниковые отложения, глинистые сланцы | 50 77 | 59 130 |  | 17 | 6 | - | - | - |  |
| 4 |  |  | 7937 | 4-2001 | Зона отдыха С. Мочище, Санаторий-профилакторий НПО «Восток», 2001 | 110 | глинистые сланцы | 71 | 110 | 39 | 17 | 5 | - | - | - |  |
| 5 | НОВ 00511 ВЭ | Государственный Новосибирский областной детский санаторий для больных туберкулезом. | - | 12922 | Заельцовская зона отдыха, Детский санаторий для больных туберкулезом,1973 | 47 | Песок серый, среднезернистый | 34 | 47 | 13 | 27 | 9 |  |  |  | ХПВ |
| 6 |  |  | 7095 | НВ-163 | Заельцовская зона отдыха, Детский санаторий для больных туберкулезом,1989 | 50 | Песок, гранит | 20 | 50 | 30 | 31 | 2,5 | 11 | 0,22 | - |  |
| 7 | НОВ 00518 ВЭ 01.04.2029 | Дачный кооператив «Летний» | 5501 | 10-110 | В 1 км на восток от с. Мочище, 1978 | 55 | Песок, гравийно-галичниковые отложения | 27 | 33 | 6 | 27 | 7,2 | 8 | 0,9 | 0,33 | Для хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| 8 |  |  | 5502 | 10-98 | с. Мочище, восточная окраина, 1978 | 55 | Песок, с гравием и галькой | 28 | 43 | 15 | 28 | 4 | 6 | 0,67 | 0,37 |  |
| 9 |  |  | - | 10-98/5 | с. Мочище, восточная окраина, 1978 | 55 | Песок, разрушенные сланцы | 28 | 43 | 15 | 28 | 6 | 10 | 0,6 | 0,4 |  |
| 10 |  |  | 7091 | НВ-182 | с. Мочище, восточная окраина, с/о «Летний», завод химконцентратов, 1989 | 42 | Песок, гравийно-галичниковые отложения | 25 | 42 | 17 | 25 | 2,2 | 9 | 0,24 | 0,4 |  |
| 11 |  |  | 7094 | НВ-183 | с. Мочище, восточная окраина, строительный кооператив при заводе химконцентратов, 1989 | 42,5 | Песок, гравийно-галичниковые отложения | 20 | 42,5 | 22,5 | 25 | 2 | 11 | 0,18 | 0,4 |  |
| 12 | НОВ 02415 ВЭ 20.04.2036 | ООО «КДВ Новосибирск» | 7965 | РС-1 | п.Карьер Мочище, ул. Кубовая,68. 1983 | 73 | Глинистый сланец трещиноватый С гл..30м-гранит | 21 | 73 | 52 | 21 | 5,5 | 21 | 0,26 | 0,6 | ХПВ |
| 13 |  |  | 7970 | Б-1969 | п.Карьер Мочище, ул. Кубовая,68. 2003 | 120 | Гранит трещиноватый | 33 | 120 | 87 | 17 | 7,6 | 6 | 1,27 | 0,15 |  |
| 14 | НОВ 00340 ВЭ 10.02.2016 | Детский противотуберкулезный санаторий №1 | - | 3146 | с.Мочище, территория детского тубсанотория, 1964 | 50 | Песок, гравийно-галичниковые отложения, песчанник | 30 | 50 | 20 | 30 | 6 | 32 | - | - | ХПВ |
| 15 | НОВ 01654 ВЭ 26.10.2030 | ООО «Бирюза» | - | К-1967 | На северной окраине дачного поселка Мочище | 70 | Гранит трещиноватый | 14 | 70 | 56 | 10 | 4,3 | 25 | 0,17 | 0,4 | ХПВ |
| 16 | НОВ 01638 ВЭ 27.02.2028 | ГУ Детско- юношеская спортивная школа «Русь» | - | К-1975 | Пионерский лагерь в районе с.Мочище, 1975. | 44 | Песок, гравийно-галичниковые отложения | 25 | 42 | 17 | 8 | 8 | 6 | 1,33 | - | ХПВ |
| 17 | НОВ 01954 ВЭ 26.10.2030 | ЗАО «Росптппродторг» | - | 099 | п.Карьер Мочище, территория базы «Росбакалея», 1966 | 120 | гранит | 12 | 120 | 108 | 9 | 20,1 | 5 | 4,0 | 0,7 | ХПВ |

    - Водоотведение (канализация)

В жилой зоне, на приусадебных участках расположены бетонированные выгребные ямы. В ЖКХ имеются 2 АСС-машины, с помощью которых хозяйственно-бытовые стоки подаются на канализационные насосные станции с последующей подачей их на очистные сооружения г. Новосибирска.

Канализационные станции расположены:

- Ул. Первомайская, 242;

- Микрорайон Летный;

- Микрорайон Армейский;

- Ул. Краснобаева.

На территории промышленной зоны вблизи п. Озерный расположено очистное сооружение, обслуживающее непосредственно данную производственную территорию.

    - Теплоснабжение

Система теплоснабжения обеспечивается  услугами МУП ДЕЗ ЖКХ «Мочище» Мочищенский сельсовет, включающий в себя микрорайон Армейский п. Озерный, микрорайон Летный и д.п. Мочище (1070 жителей).

В настоящее время система централизованного теплоснабжения МО Мочищенского сельсовета состоит из следующих объектов:

Четыре котельные д.п. Мочище:

- по ул. Набережная 1986 года ввода в эксплуатацию, площадью 422,5 кв.м., мощностью 3,2 Гкал;

- по ул. Краснобаева, 1965 года ввода в эксплуатацию, площадью 212 кв. м., мощностью 2,5 Гкал;

- по ул. Нагорная, 1995 года ввода в эксплуатацию, площадью 52 кв.м., мощностью 0,1 Гкал;

- по ул. Первомайская, мощностью 3,2 Гкал.

Котельная микрорайона Армейский - 1992 года ввода в эксплуатацию, площадью 635 кв.м., с 8-ю котлами Братск, мощностью 7 Гкал.

Котельная микрорайона Летний - 1969 года ввода в эксплуатацию, площадью 112 кв.м. с двумя котлами, марки КВ-1,0, мощностью 2 Гкал.

Котельные отапливают 39 жилых дома (413 квартир), расположенных в  Мочищенском сельсовете, отапливаемой площадью 24 230,5 кв. м. (1 070 проживающих), объекты социальной сферы и бюджетные организации (5 объектов).

Также имеются котельные на территории промышленной зоны и зоны, обслуживающие объекты, расположенные в пределах этих зон.

Среднесуточный объем вырабатываемого тепла в отопительный сезон составляет 51,1 Гкал.

Протяженность тепловых сетей МО по состоянию на 01.01.2010 года в двухтрубном исчислении составляет – 4,86 км (по 2,42 км каждая нить).  Система сетей не закольцована.

    - Газоснабжение

Система газоснабжения территории принята смешанная, состоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Газопроводы высокого давления подключаются к существующей газораспределительной сети города. Объемы потребления природного газа запланированы в пределах, разрешенных для территории. Газ планируется использовать на нужды отопления части коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Еще в  2003 году в д.п. Мочище отсутствовало газоснабжение жилого сектора. В настоящее время, сети низкого давления протянулись от южной до северной окраины посёлка, запущена газовая котельная в школе №45, газифицирован микрорайон «Солнечный», полностью газифицированы ул. Радужная, ул. Лесная поляна, ул. Снежная, ул. Мартовская, Цветочная. ЖСК «Ключевой» построил и ввел в эксплуатацию газопровод высокого давления, в том числе 2 км - диаметром 225 мм. Имеется четыре ГРПШ с разводкой по всем участкам газопровода низкого давления, общей протяженностью - 9 км. ЖСК имеет лицензию на эксплуатацию взрывоопасных объектов, что позволяет собственной газовой службой обслуживать газораспределительную сеть.

Мочищенский сельсовет стремительно вышел на лидирующие позиции по количеству потребителей газового топлива.

    - Электроснабжение

На территории Мочищенского сельсовета проходят линии электропередач 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ.

Все жилые территории Мочищенского сельсовета подключены к системе электроснабжения. На территории поселения насчитывается порядка 34 трансформаторных подстанций, с разводкой электрических сетей к жилым и административным зданиям.

Таблица 8

Перечень подстанций и ЛЭП, расположенных на территории Мочищенского сельсовета, принадлежащих ОАО «РЭС»

| № п.п. | Напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | КЛ-10кВ Ф.18РП - 110 | Протяженность - 0,05 км, марка кабеля ААБл 3x120 |
| 2 | 10 | КЛ- 10 кВ Ф.18 РП - 110 до ТП 7Н-1 | Протяженность - 0,03 км, марка кабеля ААБл 3x50 |
| 3 | 10 | К Л - 10 кВ Ф.18 РП - 110 до ТП 7Н-2 | Протяженность - 0,0775 км, марка кабеля ААБл 3x95 |
| 4 | 10 | КЛ-10кВ Ф.18 РП - 110 до ТП 7Н-4 | Протяженность - 0,624 км, марка кабеля ААБл 3x50 |
| 5 | 10 | КЛ- 10 кВ Ф.18 РП - 110 от опоры № 7 до опоры № 8 | Протяженность - 0,07 км, марка кабеля ААБл 3x70 |
| 6 | 10 | КЛ-10кВ Ф.18 РП - 110 | Протяженность - 2,851 км, марка провода А-70, материал опор - ж/б |
| 7 | 10/0,4 | ТП - 10/0,4 кВ 7Н-1 | Тип - КТПН, мощность трансформатора - 160 квА |
| 8 | 10/0,4 | ТП-10/0,4 кВ 7Н-2 | Тип - КТПН, мощность трансформатора - 160 квА |
| 9 | 10/0,4 | ТП- 10/0,4 кВ 7Н-3 | Тип - КТПН, мощность трансформатора - 160 квА |
| 10 | 10/0,4 | ТП - 10/0,4 кВ 7Н-4 | Тип - КТПН, мощность трансформатора - 160 квА |
| 11 | 0,4 | ВЛ - 0,4 кВ п. Озерный | Протяженность - 1,365 км, марка провода А-50, А - 70 материал опор - ж/б |
| 12 | 10/0,4 | ТП - 10/0,4 кВ 7Н- 327 | Тип - КТПН, мощность трансформатора - 160 квА |
| 13 | 10 | КЛ- 10 кВ от яч. 5 ТП - 5143 | Протяженность - 0,55 км, марка кабеля ААБл 3x95 |
| 14 | 10 | ВЛ - 10 кВ от яч. 5 ТП - 5143 | Протяженность - 0,005 км, марка провода А - 70 материал опор - ж/б |

  - Анализ комплексного развития территории поселения. Методические аспекты

Исходя из ресурсных возможностей сельского поселения, его территория может функционировать как саморазвивающаяся территория, с определенной экономической специализацией (приоритетами экономической деятельности).

Законодательство о местном самоуправлении и градостроительное законодательство Российской Федерации устанавливает, что законные решения о целях и направлениях развития территорий сельского поселения принимаются органами местного самоуправления.

Органы местного самоуправления сельского поселения определяют цели и направления развития территории сельского поселения, включая территории сельских поселений, в пределах установленной законом компетенции.

Следовательно, в соответствии с законом, в данном генеральном плане могут быть определены направления развития территорий сельского поселения в части, касающейся размещения следующих объектов местного значения:

- объекты электроснабжения населенных пунктов в границах поселения;

- автомобильные дороги общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- объекты общественно-делового и административного назначения;

- объекты рекреационного назначения на территории поселения.

Таким образом, анализ комплексного развития территории сельского поселения в первую очередь проводится в целях выбора оптимальных вариантов размещения объектов инженерной (электроэнергетика) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктуры сельского поселения, а также мест отдыха населения и развития туризма.

Поскольку на территории сельского поселения существует и функционирует система указанных объектов, анализ комплексного развития проводится с целью оптимизации размещения системы сохраняемых, реконструируемых и предполагаемых к строительству объектов поселенческого значения.

Инфраструктурные объекты создаются для обеспечения функционирования населенных мест и мест приложения труда. Поэтому анализ комплексного развития территории сельского поселения, в данной работе, проводится, в том числе, в целях оценки размещения и перспектив развития существующего населенного пункта и возможных мест приложения труда (функциональное зонирование).

Для проведения анализа комплексного развития мы выделяем три группы основных (не инфраструктурных) градостроительных объектов, размещаемых на территории сельского поселения: существующие и предполагаемые к размещению населенные территории; существующие и предполагаемые к размещению места приложения труда вне населенных мест; рекреационные объекты вне населенных мест.

В данном документе могут рассматриваться вопросы о необходимости и целесообразности таких преобразований, в качестве одного из вариантов территориального развития. Обоснование таких решений требует проведения анализа (оценки) потенциальных социально- экономических возможностей и перспектив развития населенных территорий с учетом существующей инфраструктуры сельского поселения и затрат на ее содержание и развитие.

Поскольку оцениваемые перспективы развития населенных мест непосредственно связаны с возможностью создания новых мест приложения труда на прилегающих территориях, принятие решений о преобразованиях населенных мест не может не сопровождаться анализом (оценкой) территории, в связи с размещением возможных мест приложения труда вне населенных пунктов.

К данной группе градостроительных объектов мы относим: все крупные и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты «активной рекреации» (курорты, дома отдыха, туристские комплексы и т.п.).

Таким образом, анализ комплексного развития территории сельского поселения в данном документе проводится, в том числе, с целью выявления возможностей размещения различных градостроительных объектов, обусловленного имеющимися территориальными ресурсами.

При исследовании комплексного развития территории использовался метод факторного анализа, который позволил выявить оптимальные для осуществления градостроительной деятельности части территории сельского поселения, имеющие наиболее высокие показатели по выбранной системе факторов (показателей).

Оценка территории проводилась по следующим группам факторов:

- инженерно-строительные условия;

- обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры;

- обеспеченность услугами электроснабжения.

Анализ по названным выше факторам рассматривался по нескольким оценочным категориям, характеризующим степень их благоприятности для градостроительного освоения.

По инженерно-строительным условиям к наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения отнесены территории высоких надпойменных террас реки, где грунтовые воды залегают более чем в 2-х метрах от поверхности и уклоны превышают 10%о.

Осуществлена дифференциация территорий по степени благоприятствования для градостроительного использования, в зависимости от уклона рельефа:

- относительно благоприятные - уклон от 10 до 20%;

- неблагоприятные - уклон более 20%.

По обеспеченности территории сельского поселения гидроресурсами - поверхностными водами территория сельского поселения характеризуется как благоприятная. По подземным водам (пригодным для питьевого водоснабжения и бытового водопотребления) в основном, используется совместно подземные воды четвертичных аллювиальных отложений и палеозойских пород.

Доля в общем объеме потребления воды, отобранной из артезианских источников – 100 % на территории Мочище. Поселок Озёрный обеспечивается водой полностью от водотоков г. Новосибирск

По степени транспортной обеспеченности территории сельского поселения объектами местного значения в соответствии с принятыми критериями выделены три зоны:

наиболее благоприятные - шириной до 100 м от автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны;

- благоприятные - на расстоянии от 100 до 500 м автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны;

- относительно благоприятные - на расстоянии от 500 до 1000 м автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны.

По обеспеченности территории сельского поселения источниками электроснабжения местного значения в соответствии с принятыми критериями выделены три зоны:

- наиболее благоприятные - шириной до 100 м от воздушных линий электропередачи по обе стороны;

- благоприятные - на расстоянии от 100 до 500 м от воздушных линий электропередачи по обе стороны;

- относительно благоприятные - на расстоянии от 500 до 1000 м от воздушных линий электропередачи по обе стороны.

Выбор критериев оценок основывался на экспертных заключениях об уровне затрат на обеспечение размещаемых объектов капитального строительства объектами инфраструктуры. Очевидно, что затраты на создание и обслуживание инфраструктуры, кратно возрастают по мере удаления от существующих инфраструктурных объектов, что снижает инвестиционную привлекательность территории и делает ее неэффективной в градостроительном отношении, не смотря на высокие оценки по другим факторам (доступности или низкой стоимости добычи других видов территориальных ресурсов).

В результате агрегирования объектов, относящихся к трем основным факторам, распределенным по трем группам (при этом факторы распределения подземных гидроресурсов и инженерно-строительных условий были не дифференцируемыми) были получены границы территорий наиболее благоприятных, благоприятных и относительно благоприятных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

На этих территориях соответственно предполагается разместить: зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения, связанного с размещением производственных объектов и рекреационных объектов, а также зоны для размещения объектов жилищного строительства вблизи или в пределах существующих населенных пунктов.

Результаты анализа представлены на схеме комплексной оценки и схеме границ зон с особыми условиями использования.

Наиболее благоприятными для размещения объектов капитального строительства местного значения являются территории, сконцентрированные вдоль автомобильных дорог федерального, межмуниципального и районного значения.

Общая площадь таких территорий составляет порядка 3135,2 га (62,5% от всей территории поселения).

Благоприятными для размещения объектов капитального строительства местного значения территориями являются территории площадью – 1160,3 га, которые охватывают наиболее благоприятные территории (23,1 % территории поселения).

Относительно благоприятными для размещения объектов капитального строительства местного значения территориями являются территории площадью – 720,2 га (14,4 % территории поселения).

Все три зоны покрывают территорию Мочищенского сельсовета, потому нет оснований говорить, что есть неблагоприятные территории для размещения объектов капитального строительства местного значения. Однако, на территории поселения, размещается зона площадью 800,1 га, на которой, по причине различных факторов, имеется ограничение градостроительной деятельности. Преимущественно, это территории санитарно-защитных и  водоохранных зон.

Указанных территорий более чем достаточно для того, чтобы разместить все предполагаемые данным генеральным планом объекты капитального строительства.

Очевидно, что осуществление отдельных видов деятельности, не связанных с размещением объектов капитального строительства местного значения, вполне возможно вне зоны благоприятствования. При этом вполне возможно, что потребуется дополнительное развитие существующей транспортной и энергетической инфраструктуры.

На территории поселения образована система охраняемых территорий и зон с особыми условиями использования территорий, которая актуализирована в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. В данной системе устанавливаются различные ограничения градостроительной деятельности: от установления определенных видов деятельности до полного ее запрещения. Значительные территориальные ресурсы, которыми обладает поселение (наличие значительных неиспользуемых, либо малоиспользуемых территорий), позволяют нам рассматривать данную систему как совокупную (не дифференцируемую) зону ограничений градостроительной деятельности, в пределах которой не рекомендуется размещать в дальнейшем новые объекты капитального строительства местного значения (при этом не следует забывать, что на территориях отдельных зон ограничений, определенные виды строительства возможны, если нет альтернатив). В отношении существующих объектов капитального строительства утверждается принцип, согласно которому они продолжают функционировать и могут усовершенствоваться в тех случаях, когда их размещение на данной территории не противоречит законодательству.

Для большей части объектов, расположенных на территории населенных пунктов, включая объекты районного и поселенческого значения, для которых должны устанавливаться зоны с особыми условиями использования территорий, установление этих зон производится при подготовке и утверждении генеральных планов для территорий населенных пунктов.

  - Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки

Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе земель и границах муниципальных образований Новосибирской области» образовано в составе территории муниципального образования Новосибирский район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Мочищенский сельсовет (далее – поселение).

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения, - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

2) муниципальное правовое обеспечение сохранности природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

3) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

4) принятие правил землепользования и застройки поселения;

5) муниципальное правовое обеспечения привлечения инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

6) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

7) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

8) разработка правил благоустройства территории поселения.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

- АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Архитектурно-планировочные решения

Основным планировочным принципом генерального плана является создание характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки населенных пунктов с учетом природных условий и существующего использования территории.

На формирование архитектурно-планировочной структуры территории поселения влияют следующие факторы:

- снос ветхого фонда и  последовательное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки и связи населенных пунктов;

- упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- формирование рекреационных зон.

  - Планировочная организация территории

Планировочная структура представлена как единая система, сформированная на основе планировочного каркаса, природных, селитебных и производственных территорий, организованных на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Генеральным планом предлагается включение в границы существующих населенных пунктов территорий жилищно-строительных кооперативов и коттеджных поселков, граничащих с   населенными пунктами. Развитие территории проектируемой жилой застройки намечено в западной, южной и восточной части поселения. Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальными одноквартирными и двухквартирными жилыми домами, а также жилыми домами средней этажности.

Размещение коммунально-складских объектов определено зонированием территории поселения с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Производственная и коммунально-складская зона представлена сохраняемыми площадками. Генпланом предлагается увеличение площади зоны автомобильного транспорта,  примыкающей к автомобильной дороге «Новосибирск – Красный Яр» в районе промышленной зоны, а также увеличение площади коммунально-складской зоны вблизи поселка Озерный, в зоне размещения производственных площадок.

Сохраняются территории котельной и коммунально-складских площадок, не оказывающие негативного воздействия на жилые территории.

Важным элементом экологического благополучия поселения является озеленение территории. Система озеленения складывается из следующих составляющих: благоустроенные и озелененные территории общественных и учебно-образовательных объектов, система озеленения улиц, санитарно-защитное озеленение промышленной и коммунально-складской зоны.

Таким образом, существующая планировочная структура поселения Мочищенский сельсовет в целом сохраняется. Проектом предлагается ее упорядочение путем формирования границ населенных пунктов и структуризации застроенных территорий, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания, инженерной инфраструктуры, а также использование природного потенциала, для развития сферы отдыха и туризма на территории поселения.

  - Функциональное зонирование. Границы поселения и населенных пунктов

Генеральным планом установлено следующее зонирование территории поселения:

- зона жилой застройки;

- зона застройки сезонного проживания, дачных и садовых товариществ;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых природных территорий;

- зона отдыха и оздоровления;

- зона акваторий;

- зона природных территорий;

- зона категории земель лесного фонда;

- коммунально-складская зона;

- зона производственных объектов III класса опасности;

- зона производственных объектов IV класса опасности;

- зона производственных объектов V класса опасности;

- зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта;

- зона кладбищ (открытого/закрытого типа);

- зона особого использования;

- зона сельскохозяйственного использования.

Таблица 8

Баланс проектируемой территории поселения, согласно функциональному зонированию

| Наименование функциональных зон | Площадь, га | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Зона жилой застройки | 593,15 | 11,83 |
| Зона застройки сезонного проживания, дачных и садовых товариществ | 101,26 | 2,02 |
| Зона рекреации | 288,22 | 5,75 |
| Зона особоохраняемых природных территорий | 27,17 | 0,54 |
| Зона отдыха и оздоровления | 122,66 | 2,45 |
| Зона производственных объектов III класса опасности | 69,82 | 1,39 |
| Зона производственных объектов IV класса опасности | 79,63 | 1,59 |
| Зона производственных объектов V класса опасности | 13,54 | 0,27 |
| Коммунально-складская зона | 34,82 | 0,69 |
| Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта | 48,73 | 0,97 |
| Зона кладбищ (открытого/закрытого типа) | 8,2 | 0,16 |
| Зона особого использования | 126,56 | 2,54 |
| Зона природных территорий | 604,62 | 12,06 |
| Зона категории земель лесного фонда | 1565,39 | 31,22 |
| Акватории рек, озер | 1050,56 | 20,95 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 280,37 | 5,59 |
| Итого: | 5014,7 | 100 |

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки, с целью создания комфортной среды жизнедеятельности. В проектируемых границах поселения, развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях, за счет регенерации существующего жилого фонда: реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов.

Развитие жилых зон также планируется в районе сложившихся участков застройки сезонного проживания. Планируется включить в границы населенного пункта п. Озерный и присвоить категорию земель населенных пунктов следующим товариществам: ДНТ «Союз ветеранов Афганистана», ДНТ «Озерки», а также территории, в районе микрорайона Армейский.

С.т. «Лазурный», с.т. «Волна» предполагается включить в проектируемые  границы д.п. Мочище и осуществить перевод данных территорий в категорию земель населенных пунктов. Всю территорию н.п. «Лесная поляна» также планируется включить в границы д.п. Мочище, ввиду того, что незначительная часть участков вблизи западной границы коттеджного поселка уже на сегодняшний день имеет прописку д.п. Мочище.

Эти территории освоены и благоустроены, имеют хорошую инженерную обеспеченность и пригодны не только для сезонного проживания.

На основании постановления правительства Новосибирской области от 20.12.2010 г. №269-п «О включении земельных участков в границы населенного пункта дачный поселок Мочище Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» включить в границы населенного пункта дачный поселка Мочище земельные участки с кадастровыми номерами и присвоить им категорию земель населенных пунктов:

54:19:101403:1; 54:19:101403:5; 54:19:101403:6; 54:19:101403:7; 54:19:101403:9; 54:19:101403:12; 54:19:101403:13; 54:19:101403:16; 54:19:101403:21; 54:19:101403:23; 54:19:101403:26; 54:19:101403:29; 54:19:101403:30; 54:19:101403:31; 54:19:101403:32; 54:19:101403:33; 54:19:101403:43; 54:19:101403:45; 54:19:101403:49; 54:19:101403:50; 54:19:101403:51; 54:19:101403:53; 54:19:101403:55; 54:19:101403:57; 54:19:101403:59; 54:19:101403:61; 54:19:101403:62; 54:19:101403:77; 54:19:101403:78; 54:19:101403:81; 54:19:101403:82; 54:19:101403:83; 54:19:101403:84; 54:19:101403:85; 54:19:101403:86.

Также подлежат включению в проектные границы д.п. Мочище земельные участки, источником образования которых являются земельные участки, указанные в Постановлении Правительства Новосибирской области от 20.12.2010 № 269-п и земельные участки, поставленные на кадастровый учет повторно взамен снятых с кадастрового учета временных земельных участков, в Постановлении Правительства Новосибирской области от 20.12.2010 № 269-п.

Также в границы населенного пункта Мочище предлагается включить территории бывшего острова Галечник, для дальнейшего освоения и создания зоны отдыха и оздоровления.

Генеральным планом предусмотрена структурная реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий. Назначены нормативные размеры санитарно-защитных зон территорий производственного и коммунально-складского назначения, которые возможно будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Генеральным планом предлагается отнести к коммунально-складской зоне и зоне сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта земли в промышленной зоне, имеющие категорию земель запаса.

Генеральным планом предусматривается формирование зоны транспортной инфраструктуры поселения с целью повышения качества обслуживания автотранспорта под автомобильную дорогу III технической категории «Новосибирск – Красный Яр».

Для обеспечения развития зоны отдыха и оздоровления, а также рекреационных зон на территории поселения предполагается:

- выполнить благоустройство и озеленение территории общественных и учебно-образовательных объектов;

- предусмотреть санитарно-защитное озеленение промышленной и коммунально-складской зоны;

- предусмотреть создание парковой зоны в проектных границах п. Озерный;

- строительство (размещение) объектов туристической индустрии (туристические базы, туристические станции), строительство (размещение) домов и баз отдыха.

- в процессе реконструкции существующей улично-дорожной сети следует признать целесообразным мощение тротуаров бетонной плиткой, размещение в поселении малых архитектурных форм, проведение мероприятий по совершенствованию художественного оформления населенных пунктов;

- существующая зона активного отдыха в настоящее время расположена на берегах реки Обь и озер. На расчетный период предусматриваются мероприятия по обустройству берегов рек, организация зоны отдыха в летний период и обустройство пляжа.

- ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

  - Жилищная сфера

Важной целью в развитии жилищной сферы при разработке генерального плана поселения является обеспечение растущих потребностей населения в жилье.

Площадь территории жилой застройки к концу расчетного срока в границах муниципального образования должна составить 593,15 га (что составит прирост на 33,16% к существующим показателям). Планируемое распределение видов жилой застройки на территории населенных пунктов представлено ниже.

Существующая индивидуальная жилая застройка сохраняется, ее дальнейшее развитие будет направлено на обеспечение нормативных показателей по благоустройству, социальному и транспортному обслуживанию территорий малоэтажного жилья.

В поселении помимо определенных 445,43 га территорий для размещение жилой застройки предусматривается порядка 147,72 га территорий для размещение индивидуальной жилой застройки с учетом спроса населения, при этом не все из этих территорий свободны для нового освоения. На территории поселения размещаются различные  дачные некоммерческие товарищества, которые имеет смысл, включить в границы населенных пунктов и присвоить им функциональное назначение – зона жилой застройки на перспективу. На юге муниципального образования участок в районе 4 га предназначается для застройки жилого микрорайона по ул. Кубовая.

В пос. Озерный проектом предусматривается проведение специальных шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация специальных многоярусных зеленых полос) между промышленной зоной и жилой застройкой для сокращения санитарно-защитной зоны.

Более точно масштабы нового жилищного строительства будут определяться в дальнейшем на уровне проекта планировки территории.

Таким образом, проектные решения генерального плана должны обеспечить:

− уменьшение средней плотности населения на территории жилой застройки в целом по сельскому поселению до 10 чел/га.

− упорядочение территории сложившейся жилой застройки, а также выделение новых территорий, свободных от застройки для жилищного строительства;

− увеличение площади территории жилой застройки сельского поселения на 33,16% по отношению к исходному периоду времени;

− размещение жилищного фонда вне границ территории с градостроительными ограничениями.

  - Социальная сфера

На расчетный срок на территории Мочищенского сельсовета предусматривается строительство новых объектов социальной инфраструктуры.

Согласно расчету численность населения муниципального образования на расчетный срок (20 лет) составит 5960 человек. Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства на территории Мочищенского сельсовета на расчетный срок должно быть предусмотрено:

- Размещение общедоступных универсальных библиотек  - 5 общедоступных поселенческих библиотек, 1 детская библиотека и один филиал межпоселенческой библиотеки с нормативным библиотечным фондом 41,7  тыс. экземпляров (на расчетный срок).

- Размещение двух Домов культуры: в д.п. Мочище с общим число мест 703 места (исходя из расчета 140 мест на 1000 жителей и прогнозируемой численности 5024 человека) и 131 место в п. Озерный (исходя из расчета 140 мест на 1000 жителей и прогнозируемой численности 936 человек).

- Размещение новых детских садов (или реконструкция с увеличением вместимости) на территории д.п. Мочище. Суммарная обеспеченность детскими садами (с учетом существующих) на территории д. п. Мочище должна составлять 502 места. Размещение новых детских садов на территории п. Озерный. Суммарная вместимость (с учетом существующих) – 115 мест.

Планируется строительство детского сада на 100 мест (5 групп по 20 человек), объединенного с начальной школой.

Место для строительства - центральная часть посёлка ЖСК "Ключевой" на 1 га земли. Двух этажное здание, куда входит детский сад, актовый зал, спортзал, начальная школа до 5 класса, прачечная, газовая котельная и столовая. Придворовая территория организована в виде детских игровых площадок для дошкольного возраста и спортивного комплекса (в т.ч. хоккейная коробка) для школьного возраста.

- Размещение на территории Мочищенского сельсовета дополнительных учреждений начального общего и среднего (полного) общего образования до значения (с учетом уже существующих показателей) 1074 места (исходя из расчета 180 мест на 1000 жителей и прогнозируемой численности 5960 человек).

- Строительство учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на 71 ученическое место.

- Строительство музея.

- Увеличение количества посещений в смену врачебной амбулатории до показателя 596 человек на территории Мочищенского сельсовета. Генеральным планом предлагается строительство новой врачебной амбулатории на территории д.п. Мочище с показателем посещения 472 человека в смену, либо расширение действующей. На территории п. Озерный - строительство амбулатории с показателем посещаемости 94 человека в смену.

- Организация станции скорой помощи в д.п. Мочище и в п. Озерный на 1 автомобиль.

- Организация фельдшерско-акушерского пункта в д.п. Мочище и в п. Озерный.

- Дополнительная организация в 196 кв. м. спортивных залов, для занятий спортом и активными видами спорта.

- Строительство бассейна на территории Мочищенского сельсовета не менее чем 120 кв.м. зеркала воды.

- Необходимость размещения на территории д.п. Мочище отделение Сбербанка на 2 операционных окна.

- Необходимость размещения отделения связи на территории п. Озерный.

- В связи с необходимостью развития кладбища, на территории поселение предусматривается новое, площадью 1,3 га. Для благоустройства кладбища необходимо предусмотреть его планировку, организацию погребения в рядах и кварталах, с организацией доступа специального транспорта к местам погребения. Необходимо проводить озеленение внутри территории кладбища вдоль дорог и аллей.

- В связи с увеличением численности населения на перспективу, целесообразно увеличение количества объектов торгового назначения на территории Мочищенского сельсовета.

Все необходимые расчеты сведены в таблицу 9.

Таблица 9

Объекты социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Норматив вместимости на 1 тыс. жителей | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты дошкольного образования | мест | 100 | 35 | 617 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | мест | 100 | 20 | 502 |
|  | п. Озерный | мест | 100 | 15 | 115 |
| 2 | Объекты начального общего и среднего (полного) общего образования | мест | 180 | 320 | 1074 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | мест | 180 | 320 | 904 |
|  | п. Озерный (начальная школа совместно с детским садом) | мест | 180 | - | 170 |
| 3 | Учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | мест | 12 % общего числа школьников | - | 71 |
| 4 | Врачебная амбулатория | посещений в смену | 100 | 30 | 596 |
| 5 | Станции скорой и неотложной медицинской помощи | санитарных автомобилей | 1 в пределах 15-минутной доступности | - | 2 |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | По заданию на проект. | - | 2 |
| 7 | Библиотеки | тыс. экз. / количество библиотек | 7/1 | 9,5/1 | 41,7/ 7 |
| 8 | Музей | объект | - | - | 1 |
| 9 | Учреждения культурно-досугового типа | место | 140 | 106 | 834 |
| 10 | Спортивные залы | м2 | 60 | 162 | 358 |
| 11 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 20 | - | 120 |
| 12 | Объекты торговли |  |  |  |  |
|  | в том числе продовольственных товаров: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | га | 0,1 | Ориентир. 0,32 | Ориентир. 0,35 |
|  | п. Озерный | га площади | 0,1 | Ориентир. 0,88 | Ориентир. 0,88 |
|  | в том числе непродовольственных товаров: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | га | 0,18 | Ориентир. 0,16 | Ориентир. 0,9 |
|  | п. Озерный | га | 0,18 | Ориентир. 0,48 | Ориентир. 0,48 |
| 13 | Аптеки |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | 1 |
|  | п. Озерный | объект | 1 на 20 тыс. жителей | 2 | 2 |
| 14 | Филиалы сбербанков |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | операц. место | 1 место на 2 - 3 тыс. чел | - | 2 |
|  | п. Озерный | операц. место | 1 место на 2 - 3 тыс. чел | 3 | 3 |
| 15 | Отделения связи |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | объект | 1 IV-V гр.– до 9 тыс. жит. | 1 | 1 |
|  | п. Озерный | объект | 1 IV-V гр. – до 9 тыс. жителей | - | 1 |
| 16 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 6,8 | 8,1 |
| 17 | Культовое сооружение | объект | По заданию на проект. | 1 | 1 |

  - Производственная сфера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия в производственной сфере на территории муниципального образования:

- условная структурная реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий;

- соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон территорий условно;

- отнесение земель запаса в промышленной зоне к коммунально-складской зоне и зоне сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта;

- организация зеленой зоны между промышленной зоной и жилой застройкой для сокращения санитарно-защитной зоны.

  - Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

Улично-дорожная сеть максимально сохранена, предусмотрены лишь мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуется по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов;

- обеспечение устройства автобусных остановок.

На территории муниципального образования проектом предлагается сохранение следующих объектов транспортной инфраструктуры:

- мосты 1 шт.;

- автозаправочные станции 2 шт.;

- предприятия по обслуживанию автомобильного транспорта, преимущественно сосредоточенные вдоль автомобильной дороге «Новосибирск – Красный Яр»;

Генеральным планом предлагается совершенствование дорожного покрытия. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Перспективная численность жителей на 2032 год составит 5960 человек при принятом перспективном уровне автомобилизации 350 автомобилей на 1000 жителей расчетное количество автомобилей будет порядка 2086 автомобилей.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 1200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 раздаточную колонку автозаправочной станции. На территории муниципального образования функционируют две автозаправочные станции. Существующие АЗС на расчетный срок обеспечат полноценное обслуживание населения, потому в проектировании новых объектов нет необходимости. Если есть необходимость, оборудовать автозаправочные станции, расположенных на территории Мочищенского сельсовета системой закольцовки паров бензина, организовать санитарно-защитные зоны с благоустройством и озеленением.

Также предусматривается проектирование 10 станций технического обслуживания для автомобилей (из расчета один пост на 200 легковых автомобилей).

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений принимается 600 м.

Для обеспечения покрытия территории поселения доступностью обслуживания общественным транспортом генеральным планом предусматривается размещение дополнительных, полностью обустроенных остановочных пунктов.

  - Инженерное оборудование территории

Газопроводы высокого давления на территории поселения подключаются к существующей газораспределительной сети города. Объемы потребления природного газа запланированы в пределах, разрешенных для территории. Газ планируется использовать на нужды отопления части коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Мочищенский сельсовет стремительно вышел на лидирующие позиции по количеству потребителей газового топлива.

Что касается электроэнергии, то потребителями являются жилые и общественные здания, наружное освещение и промышленные предприятия.

По степени надежности электроснабжения потребители жилой (высотой до 4-х этажей) и общественной застройки относятся к потребителям II, III и, частично,  I категории (КОС, КНС, ВНС, АТС, противопожарные устройства, охранная сигнализация и т.д.) надежности электроснабжения.

Для покрытия нагрузок нового строительства и обеспечения надежного электроснабжения потребителей существующей застройки на 1 очередь строительства и расчетный срок потребуется замена трансформаторов на более мощные.

Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и надежности подключения дополнительных нагрузок первой очереди строительства потребуется реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов, подстанций, усиление существующих и прокладка новых линий.

Электроснабжение потребителей на расчетный срок будет осуществляться от существующих подстанций.

Укрупненные показатели электропотребления рассчитаны согласно «Приложению Н» СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

С учетом увеличения  численности населения на расчетный срок до 5960 человек дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме потребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, согласно расчету составит  5662000 кВт час/год.

Расчет нагрузок будет уточняться на дальнейших стадия проектирования в соответствии с РД 34.20.185 – 94 с изм. 1999 г «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Таблица 10

Инженерное обеспечение

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Компрессорная станция, шт. | 1 | - |
| Газораспределительная подстанция, шт. | 10 | - |
| Трансформаторная подстанция, шт. | 34 | - |
| Распределительный пункт, шт. | 1 | - |
| Котельная, шт. | 16 | - |
| Очистные сооружения, шт. | 5 | - |
| Насосная станция | 2 | - |
| Скважина водозаборная, шт. | 15 | - |
| Водонапорная башня, шт. | 3 | - |

  - Анализ существующих и прогнозируемых ограничений использования территории

    - Основные положения

Природный комплекс любой населенной территории подвергается усиленному антропогенному прессингу. На территории области такое негативное воздействие оказывается промышленно-складским комплексом, объектами специального назначения, населенными пунктами и связывающими их инфраструктурными объектами.

В этих условиях необходима организация системы охраняемых территорий, создания так называемого «природного каркаса», удерживающего экологическое равновесие для нормального функционирования всей системы. Взаимодействующая система охраняемых территорий должна иметь ряд экологических коридоров, соединяющих их в систему. На охраняемых территориях ограничивается или запрещается градостроительная деятельность.

В соответствии с законодательством, от негативного внешнего воздействия путем установления соответствующих зон охраняются различные объекты капитального строительства. С другой стороны, места проживания человека и природная среда отграничиваются от негативно воздействующих объектов капитального строительства защитными зонами. В указанных зонах устанавливаются ограничения градостроительной деятельности.

Таким образом, вся система ограничений градостроительной деятельности состоит из охраняемых территорий и зон с особыми условиями использования территорий. Одна из задач территориального планирования - выявление и отображение на картографических материалах границ соответствующих территорий и зон на основе нормативных требований или в результате разработки соответствующих проектов.

Поскольку проекты зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с действующим законодательством разрабатываются с учетом положений документов территориального планирования, то первичный способ установления границ зон с особыми условиями использования территорий - это нормативный способ.

В данном генеральном плане ограничения использования территории устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий Мочищенского сельсовета включает территории оздоровительного и рекреационного назначения.

Система зон с особыми условиями использования территории включает:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны воздушных линий электропередачи;

- зоны охраны нефтепродуктопровода;

- зоны охраны газопровода;

- водоохранные зоны рек и водоемов;

- охранные зоны железной дороги;

- придорожные полосы автодорог и др.

В связи с изменением нормативов к 2011 году, введением в действие нового Земельного (2001 г.), Водного (2004 г.) и Градостроительного (2011 г.) кодексов и соответствующих подзаконных актов ранее установленные границы зон ограничений некоторых объектов были пересмотрены при разработке настоящего документа.

    - Границы территории объектов культурного наследия

На территории Мочищенского сельсовета объектов культурного наследия не выявлено.

    - Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Таблица 11

Санитарно-защитные зоны объектов муниципального образования Мочищенский сельсовет

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предприятия III класса опасности | 300 |
| 3. | Предприятия IV опасности | 100 |
| 4. | Предприятия V опасности | 50 |
| 5. | Предприятия коммунально-складского назначения | 50 |
| 6. | Карьер по добыче щебня, песка | 300 |
| 7. | Автозаправочные станции | 50 |
| 8. | Кладбище | 50 |
| 9. | Железная дорога | 100 |

Для каждого конкретного объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

В соответствии с разделом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений;

- для понизительных подстанций (электроподстанций) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Проектом предусматривается проведение специальных шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация специальных многоярусных зеленых полос) между промышленной зоной и жилой застройкой.

    - Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории муниципального образования градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография муниципального образования представлена рекой Обь, непротяженными ручьями и озерами с небольшой акваторией.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В области водоохранные зоны установлены на больших и средних реках и озерах. Установление водоохранных зон осуществлялось путем фиксации в соответствующих земельных планах. Однако в связи с принятием нового Водного кодекса Российской Федерации размеры водоохранных зон претерпели существенные изменения.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны реки Обь установлена в размере 200 м, ручьев - 30 м, озер - 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

− распашка земель;

− размещение отвалов размываемых грунтов;

− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории ВЗ и ПЗП является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

На территории муниципального образования предусматривается размещение подземных источников водоснабжения, оборудованных водоочистными сооружениями, поверхностного водозабора.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 30 метров. Для поверхностного водозабора устанавливается в размере не менее 200 метров от самого водозабора вверх по течению, 100 метров вниз по течению, 100 метров по прилегающему водозабору берегу, а также 100 метров в сторону противоположного берега, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности, и проведение мероприятий, предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

    - Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, имеются линии электропередач 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, нефтепродуктопровод, газопровод высокого давления (0,6 Мпа), автомобильные дороги различных категорий, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктур.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 110 кВ устанавливаются в размере 20 метров, 35 кВ в размере 15 метров, 10 кВ в размере 10 метров, согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Санитарно-защитная зона нефтепродуктопровода, проходящего по территории муниципального образования, составляет 100 метров. Нефтепродуктопровод, проходящий по жилым территориям ЖСК «Ключевой» и «Солнечный» в дальнейшем предполагается демонтировать.

По территории поселения проходят участки федеральных автомагистралей и местных автодорог.

Для данных автодорог, в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны быть установлены придорожные полосы. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Решение об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос принимается:

- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более субъектов Российской Федерации или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;

- уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);

- органом местного самоуправления муниципального района в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района или строительство которых планируется осуществлять в границах муниципального района на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района;

- органом местного самоуправления поселения в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах поселения или строительство которых планируется осуществлять в границах поселения;

- органом местного самоуправления сельского округа в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах сельского округа или строительство которых планируется осуществлять в границах сельского округа.

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, принявшие решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос, в течение семи дней со дня принятия такого решения направляют копию такого решения в орган местного самоуправления сельского округа, орган местного самоуправления муниципального района, в отношении территорий которых принято такое решение.

Орган местного самоуправления сельского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

На территории сельского поселения установлена придорожная полоса для федеральной автодороги М-53 «Северный Объезд» шириной 75 метров. Для дороги межмуниципального значения «Краснояровское шоссе» - 50 метров. Для местных автодорог (В-2120, В-2128) может быть рекомендовано установление придорожных полос шириной 25 метров.

Для железных дорог в Российской Федерации должны быть установлены охранные зоны, в пределах которых ограничивается градостроительная деятельность.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 611 г. «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» установлен порядок использования таких охранных зон.

Земельные участки (их части), расположенные вдоль полосы отвода, могут быть включены в границы охранной зоны железных дорог (далее - охранная зона) в случае прохождения железнодорожных путей:

- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

- в районах подвижных песков;

- по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

- по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

Приказом Минтранса Российской Федерации от 6 августа 2008 г. N 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2008 № 12203) установлено, что за пределами полосы отвода, где должны быть проведены фитомелиоративные мероприятия, необходимо установить зону охранного назначения, где запрещаются действия, увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение почвенного покрова транспортной техникой, выпас скота).

Ширина охранной зоны должна быть:

- не менее 500 метров в пустынных и полупустынных районах;

- не менее 100 метров в остальных районах.

Следует заметить, что на территориях населенных пунктов санитарные разрывы от линии железной дороги до селитебных зон также составляют 100 м.

На основании вышесказанного, санитарно-защитная зона от тупиковой ветви железной дороги, вблизи п. Озерный устанавливается шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*).

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных в проектных границах населенных пунктов п. Мочище и п. Озерный, устанавливаются в размере 30 метров, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для автозаправочных станций устанавливается санитарно-защитная зона в размере 50 метров.

На территории поселения проходит газопровод высокого давления 0,6 Мпа, охранная зона устанавливается в размере 5 м по обе стороны от газопровода, согласно СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы.

    - Мероприятия по охране окружающей среды

      - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах муниципального образования генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- организация санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха;

- оборудование автомобильных заправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

      - Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод, сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки.

      - Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов, ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и охране почв:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей.

      - Мероприятия по санитарной очистке поселения

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

Вывоз отходов с жилых территорий будет производиться спецтранспортом на полигон ТБО. Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения.

    - Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Анализируя динамику лесных пожаров на территории Новосибирского района в прошлые годы, можно предположить, что пожарная опасность в лесу будет возникать практически сразу после схода снежного покрова, в основном на территории Кудряшовского и Новосибирского лесничеств.

Эти территории отличаются высокой плотностью путей сообщения и, следовательно, высокой посещаемостью населением, что создает условия возникновения максимального количества возгораний. Возникновение пожаров здесь возможно в течение всего пожароопасного сезона.

Исходя из условий местности, растительности, расположения населенных пунктов, анализа лесопожарной обстановки прошедших лет можно сделать вывод о довольно сложной лесопожарной обстановке на территории Мочищенского сельсовета с угрозой населенным пунктам.

Основными причинами возникновения природных пожаров будет являться антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением) - 81% .

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3,5 м, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- установление аншлагов противопожарной тематики;

- разъяснительную и воспитательную работу.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Инженерно-технические мероприятия по защите территории от затоплений, подтоплений и обвальных процессов должны предусматриваться в соответствии со СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Затопление поверхностными водами происходит при паводках, при выпадении большого количества осадков и во время снеготаянии.

В соответствии со СНиП 22-02-2003 в целях защиты территории Мочищенского сельсовета от затоплений и подтоплений необходимо:

- отсыпка территорий, подверженных затоплению паводковыми водами;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- проведение агролесомелиорации.

Выбор варианта зависит от функционального назначения территории, величины слоя затопления.

Генеральным планом по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера предусмотрены следующие мероприятия

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций, расположенных на территории поселения;

- оснащение территории автозаправочной станции современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на автозаправочной станции, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического контроля за концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

- установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Надежность водоснабжения муниципального образования обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водных источников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных поселения и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий;

- создание аварийного запаса материалов.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- устанавливается дополнительная запорная арматура.

Для охранной сигнализации объектов электроснабжения необходимо использование концевых выключателей, герконовых реле, вибродатчиков и ультразвуковых датчиков движения.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 12

Прогноз численности населения Мочищенского сельсовета на 2032 год, человек

| Наименование населенного пункта | Факт | Прогноз |  | Темп роста/падения (2012г./2032 г.), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало 2013 г. | конец 2022 г. | начало 2032 г. |  |
| Мочище | 3125 | 4075 | 5024 | 37,84 |
| Озерный | 580 | 758 | 936 | 37,8 |
| Итого: | 3705 | 4833 | 5960 | 38,03 |

Таблица 13

Баланс проектируемой территории поселения

| Наименование функциональных зон | Площадь, га | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Зона жилой застройки | 593,15 | 11,83 |
| Зона застройки сезонного проживания, дачных и садовых товариществ | 101,26 | 2,02 |
| Зона рекреации | 288,22 | 5,75 |
| Зона особоохраняемых природных территорий | 27,17 | 0,54 |
| Зона отдыха и оздоровления | 122,66 | 2,45 |
| Зона производственных объектов III класса опасности | 69,82 | 1,39 |
| Зона производственных объектов IV класса опасности | 79,63 | 1,59 |
| Зона производственных объектов V класса опасности | 13,54 | 0,27 |
| Коммунально-складская зона | 34,82 | 0,69 |
| Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта | 48,73 | 0,97 |
| Зона кладбищ (открытого/закрытого типа) | 8,2 | 0,16 |
| Зона особого использования | 126,56 | 2,54 |
| Зона природных территорий | 604,62 | 12,06 |
| Зона категории земель лесного фонда | 1565,39 | 31,22 |
| Акватории рек, озер | 1050,56 | 20,95 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 280,37 | 5,59 |
| Итого: | 5014,7 | 100 |

Таблица 14

Объекты социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Норматив вместимости на 1 тыс. жителей | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты дошкольного образования | мест | 100 | 35 | 617 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | мест | 100 | 20 | 502 |
|  | п. Озерный | мест | 100 | 15 | 115 |
| 2 | Объекты начального общего и среднего (полного) общего образования | мест | 180 | 320 | 1074 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | мест | 180 | 320 | 904 |
|  | п. Озерный (начальная школа совместно с детским садом) | мест | 180 | - | 170 |
| 3 | Учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | мест | 12 % общего числа школьников | - | 71 |
| 4 | Врачебная амбулатория | посещений в смену | 100 | 30 | 596 |
| 5 | Станции скорой и неотложной медицинской помощи | санитарных автомобилей | 1 в пределах 15-минутной доступности | - | 2 |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | По заданию на проект. | - | 2 |
| 7 | Библиотеки | тыс. экз. / количество библиотек | 7/1 | 9,5/1 | 41,7/ 7 |
| 8 | Музей | объект | - | - | 1 |
| 9 | Учреждения культурно-досугового типа | место | 140 | 106 | 834 |
| 10 | Спортивные залы | м2 | 60 | 162 | 358 |
| 11 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 20 | - | 120 |
| 12 | Объекты торговли |  |  |  |  |
|  | в том числе продовольственных товаров: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | га | 0,1 | Ориентир. 0,32 | Ориентир. 0,35 |
|  | п. Озерный | га площади | 0,1 | Ориентир. 0,88 | Ориентир. 0,88 |
|  | в том числе непродовольственных товаров: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | га | 0,18 | Ориентир. 0,16 | Ориентир. 0,9 |
|  | п. Озерный | га | 0,18 | Ориентир. 0,48 | Ориентир. 0,48 |
| 13 | Аптеки |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | 1 |
|  | п. Озерный | объект | 1 на 20 тыс. жителей | 2 | 2 |
| 14 | Филиалы сбербанков |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | операц. место | 1 место на 2 - 3 тыс. чел | - | 2 |
|  | п. Озерный | операц. место | 1 место на 2 - 3 тыс. чел | 3 | 3 |
| 15 | Отделения связи |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | п. Мочище | объект | 1 IV-V гр.– до 9 тыс. жит. | 1 | 1 |
|  | п. Озерный | объект | 1 IV-V гр. – до 9 тыс. жителей | - | 1 |
| 16 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 6,8 | 8,1 |
| 17 | Культовое сооружение | объект | По заданию на проект. | 1 | 1 |

Примечание:

- Размещение общедоступных универсальных библиотек  - 5 общедоступных поселенческих библиотек, 1 детская библиотека и один филиал межпоселенческой библиотеки с нормативным библиотечным фондом 41,7  тыс. экземпляров (на расчетный срок).

- Размещение двух Домов культуры: в д.п. Мочище с общим число мест 703 места (исходя из расчета 140 мест на 1000 жителей и прогнозируемой численности 5024 человека) и 131 место в п. Озерный (исходя из расчета 140 мест на 1000 жителей и прогнозируемой численности 936 человек).

- Размещение новых детских садов (или реконструкция с увеличением вместимости) на территории д.п. Мочище. Суммарная обеспеченность детскими садами (с учетом существующих) на территории д. п. Мочище должна составлять 502 места. Размещение новых детских садов на территории п. Озерный. Суммарная вместимость (с учетом существующих) – 115 мест.

- Размещение на территории Мочищенского сельсовета дополнительных учреждений начального общего и среднего (полного) общего образования до значения (с учетом уже существующих показателей) 1074 места (исходя из расчета 180 мест на 1000 жителей и прогнозируемой численности 5960 человек).

- Строительство учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на 71 ученическое место.

- Строительство музея.

- Увеличение количества посещений в смену врачебной амбулатории до показателя 596 человек на территории Мочищенского сельсовета. Генеральным планом предлагается строительство новой врачебной амбулатории на территории д.п. Мочище с показателем посещения 472 человека в смену, либо расширение действующей. На территории п. Озерный - строительство амбулатории с показателем посещаемости 94 человека в смену.

- Организация станции скорой помощи в д.п. Мочище и в п. Озерный на 1 автомобиль.

- Организация фельдшерско-акушерского пункта в д.п. Мочище и в п. Озерный.

- Дополнительная организация в 196 кв. м. спортивных залов, для занятий спортом и активными видами спорта.

- Строительство бассейна на территории Мочищенского сельсовета не менее чем 120 кв.м. зеркала воды.

- Необходимость размещения на территории д.п. Мочище отделение Сбербанка на 2 операционных окна.

- Необходимость размещения отделения связи на территории п. Озерный.

- В связи с необходимостью развития кладбища, на территории поселение предусматривается новое, площадью 1,3 га. Для благоустройства кладбища необходимо предусмотреть его планировку, организацию погребения в рядах и кварталах, с организацией доступа специального транспорта к местам погребения. Необходимо проводить озеленение внутри территории кладбища вдоль дорог и аллей.

- В связи с увеличением численности населения на перспективу, целесообразно увеличение количества объектов торгового назначения на территории Мочищенского сельсовета.

Таблица 15

Транспортное обслуживание

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия (вне границ населенных пунктов), км. | 9,3 | - |
| в том числе: |  |  |
| - федерального значения; | 2,2 | - |
| - межмуниципального значения; | 3,1 | - |
| - районного значения. | 4,0 | - |
| Автозаправочная станция, шт. | 2 | - |
| Остановочный пункт общественного транспорта, шт. | 12 | 3 |
| Количество развязок в разных уровнях, шт. | - | - |

Для большей части объектов, расположенных на территории населенных пунктов, в том числе и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, включая автомобильные дороги и инженерные сети, необходимость в проектировании должна производиться при подготовке и утверждении генеральных планов для территорий населенных пунктов.

- МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий, предполагаемых для реализации на первую очередь по следующим направлениям.

Жилищная сфера:

- Включение дополнительных территорий в границы населенных пунктов и развитие жилищного строительства на данных территориях.

- Включение в границы населенных пунктов территорий дачных и садоводческих товариществ для дальнейшего освоения под жилищную застройку.

Социальная сфера:

- Реконструкция Библиотеки, имеющей 97 % износа, строительство новой общедоступной универсальной библиотеки на территории (2 объекта) д.п. Мочище и территории п. Озерный.

- Строительство спортивного комплекса в д.п. Мочище.

- Строительство учреждения дополнительного образования в сфере культуры в д.п. Мочище

- Строительство детского сада в д.п. Мочище и в п. Озерный.

- Размещение на территории д.п. Мочище и п. Озерный  дополнительных учреждений начального общего и среднего (полного) общего образования.

- Освоение прибрежных территорий и острова галечник в рекреационных и оздоровительных  целях.

- Организация рекреационных зон на территории сельсовета, а также  зон отдыха и оздоровления.

Производственная сфера:

- Структурная реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий;

- Соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон предприятий промышленных и коммунально-складских зон;

- Организация зеленой зоны между промышленной зоной и жилой застройкой п. Озерный для сокращения санитарно-защитной зоны.

Коммунальная, транспортная и инженерная инфраструктура:

- Организация нового кладбища и закрытие старого кладбища в связи с тем, что существующее кладбище расположено в непосредственной близости к населенному пункту.

- Реконструкция автомобильных дорог местного значения;

- Строительство  нового газопровода.

Охрана окружающей среды:

Организация водоохраной зоны, благоустройство в зоне отдыха и оздоровления, посадка древесно-кустарниковой растительности.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций, расположенных на территории поселения. Оснащение территорий станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций, контроль за состоянием емкостей, замена поврежденного коррозией оборудования.

- Применение герметичного производственного оборудования;

- Соблюдение норм технологического режима;

- Контроль состава воздушной среды и применение аварийной вентиляции;

- Защита водных источников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- Планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- Замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;